## Kopie - ROZ709
ROZŠÍŘENÍ ADMINISTRATIVNÍCH PROSTOR PRO PODPORU INTENZIVNÍHO ROZVOJE VĚDECKÉ ČINNOSTI, POŘÍČÍ 3b, BRNO
SO 01 rozšíření administrativních prostor
d.1.4.5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVOD
VÝKAZ VÝMĚR
POR. | CIS.CEN.
CIS. | POLOZKY | Z K R A C E N Y P O P I S | M.J. | MNOZSTVI | MONTAZ | MATERIAL
ELEKTROMONTAŽE, MATERIÁL
1 | MATERIAL1 | PODL KRAB VC VIKA PRO 8 MODULU 45 | KUS | 1
2 | MATERIAL2 | NOSIC MODULU 45 PRO 2 PRISTROJE | KUS | 3
3 | MATERIAL3 | NOSIC DAT TECHNIKY PRO 2 MODULY | KUS | 1
4 | TECH.SPEC | ROZVADEC RB 2/UPRAVA-DOPLNENI | SOUBOR | 1
5 | TECH.SPEC | ROZVADEC RB 1/UPRAVA-DOPLNENI | SOUBOR | 1
6 | MATERIAL | PROTIPOZAR ZPENUJICI TMEL/KARTUS 310 ml | KUS | 2
7 | 210010002 | TRUBKA OHEB P.O. DN 20 MM | M | 12
8 | MATERIAL | TRUBKA OHEB DN 20 MM | M | 12
9 | 210010033 | TRUBKA VOL DN 20 MM | M | 2
10 | MATERIAL | TRUBKA OHEB UV STABIL DN 20 MM | M | 2
11 | 210010034 | TRUBKA VOL DN 32 MM | M | 15
12 | MATERIAL1 | TRUBKA OHEB DN 32 MM | M | 12
13 | MATERIAL2 | TRUBKA OHEB UV STABIL DN 32 MM | M | 3
14 | 210010105 | LISTA PH VKLADACI | M | 101
15 | MATERIAL1 | LISTA PH VKLADACI 20X20 | M | 32
16 | MATERIAL2 | LISTA PH VKLADACI 40X20 | M | 47
17 | MATERIAL3 | LISTA PH VKLADACI 40X40 | M | 22
18 | 210010106 | LISTA PH VKLADACI | M | 7
19 | MATERIAL | LISTA PH VKLADACI 60X40 | M | 7
20 | 210010301 | KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ | KUS | 104
21 | MATERIAL1 | KRABICE PRISTR PRO SDRUZ RAMECKY | KUS | 17
22 | MATERIAL2 | KRABICE PRISTR SDRUZ RAMEC-HLUBOK | KUS | 1
23 | MATERIAL3 | KRABICE PRISTR SDRUZ RAMEC-SDK | KUS | 83
24 | MATERIAL4 | KRABICE PRISTR SDRUZ RAM,HLUB-SDK | KUS | 3
25 | 210010322 | KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP | KUS | 64
26 | 345715620 | ROZVODKA KRABICOVA PH KRUH KR97 | KUS | 8
27 | MATERIAL | ROZVODKA KRABIC PH KRUH KR97-SDK | KUS | 56
28 | 210010332 | KRABICE PRO LIST ROZVOD VC ZAP | KUS | 6
29 | MATERIAL | ROZVODKA KRABIC PH PRO LIST ROZVOD | KUS | 6
30 | 210010364 | KRABICE LITIN ZEMNI | KUS | 2
31 | MATERIAL | KRABICE LITIN ZEMNI VC ZEMICI SVORKY | KUS | 2
32 | 210020302 | ZLAB DRATENY VC PODPER | M | 60
33 | MATERIAL | ZLAB DRATENY DZ 35X60 VC PODPER | M | 60
34 | 210020952 | TABULKA VYSTRAZNA POLYSTYREN A2-A5 | KUS | 2
35 | 735345100 | TABULKA BEZP TISK 2BAR A4 210X297 | KUS | 2
36 | 210100001 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5 | KUS | 115
37 | 210100002 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 6 | KUS | 3
38 | 210100101 | UKONC DRATU,LAN CU 16 1 ZILA | KUS | 2
39 | 210100258 | UKONC KAB CELOPLAST 5X4 | KUS | 2
40 | 210100351 | UCPAVKA-KABEL DO P21 | KUS | 9
41 | 210110027 | SPINAC REVIZNI VENKOVNI | KUS | 1
42 | MATERIAL | SPINAC 25A/250V AC,PH SKRIN IP65 | KUS | 1
43 | 210110041 | SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL | KUS | 7
44 | MATERIAL | SPINAC 10A/250V AC KOLEB R1 IP20 | KUS | 7
45 | 210110043 | SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY | KUS | 6
46 | MATERIAL | SPINAC 10A/250V AC KOLEB R5 IP20 | KUS | 6
47 | 210110044 | SPINAC ZAPUSTENY DVOJITY STRIDAVY | KUS | 3
48 | MATERIAL | SPINAC 10A/250V AC KOL R6+6 IP20 | KUS | 3
49 | 210110045 | SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY | KUS | 5
50 | MATERIAL1 | SPINAC 10A/250V AC KOLEB R6 IP20 | KUS | 3
51 | MATERIAL2 | SPINAC 10A/250V AC KOL R6So IP20 | KUS | 2
52 | 210110046 | SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY | KUS | 2
53 | MATERIAL1 | SPINAC 10A/250V AC KOL R7So IP20 | KUS | 2
54 | MATERIAL2 | ORIENTACNI DOUTNAVKA | KUS | 4
55 | 210110061 | SPINAC CASOVY | KUS | 5
56 | MATERIAL1 | SPINAC CASOVY 0-10MIN POD VYPINAC | KUS | 4
57 | MATERIAL2 | SPINAC CASOVY 0-10MIN NASTEN IP20 | KUS | 1
58 | 210110091 | OVLADAC ZAPUSTENY ZALUZIOVY | KUS | 4
59 | MATERIAL | OVLADAC 10A/250V AC KOL ZALUZ IP20 | KUS | 4
60 | 210111011 | ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z | KUS | 41
61 | 210111012 | ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPO | KUS | 38
62 | MATERIAL1 | ZASUVKA 16A/250V AC ZAP SEDA IP20 | KUS | 10
63 | MATERIAL2 | DVOJZAS 16A/250V AC ZAP SEDA IP20 | KUS | 33
64 | MATERIAL3 | DVOJZAS 16A/250V AC ZAP BARVA IP20 | KUS | 20
65 | MATERIAL4 | DVOJZAS 16A/250V BARVA PREPET IP20 | KUS | 10
66 | MATERIAL5 | ZASUVKA 16A/250V AC 45X45 BILA | KUS | 2
67 | MATERIAL6 | ZASUVKA 16A/250V AC 45X45 BARVA | KUS | 3
68 | MATERIAL7 | ZAS 16A/250V 45X45 BARVA PREPET | KUS | 1
69 | 210140201 | OVLADAC DOMOV TL NASTEN SIGN DOUT | KUS | 1
70 | MATERIAL | OVLAD 10A/250V AC NAST 1/OS IP44 | KUS | 1
71 | 210140451 | SIGNALKA V PH SKRINI | KUS | 2
72 | MATERIAL | LED SIGNAL 24V AC CERV PH SKR IP54 | KUS | 2
73 | 210140462 | OVLADAC DOMOV TLACIT SE SIG DOUTN | KUS | 4
74 | MATERIAL1 | OVLADAC 10A/250V AC KOL 1/OS IP20 | KUS | 4
75 | MATERIAL2 | SIGNALIZACNI DOUTNAVKA | KUS | 5
76 | 210190002 | MONTAZ ROZVODNICE 50KG | KUS | 1
77 | TECH.SPEC | ROZVODNICE RB 01 | KUS | 1
78 | 210201034 | SVIT ZARIV NASTENNE | KUS | 3
79 | MATERIAL | SV ZAR 1X18W VC ZDROJE IP20 "S4" | KUS | 3
80 | 210201061 | SVIT ZARIV VESTAVNE | KUS | 46
81 | MATERIAL1 | SVIT ZAR 2X36W VC ZDROJU IP20 "S6 | KUS | 12
82 | MATERIAL2 | SVIT ZAR 2X58W VC ZDROJU IP20 "S1 | KUS | 20
83 | MATERIAL3 | SVIT ZAR 2X18W VC ZDROJU IP23 "S3 | KUS | 5
84 | MATERIAL4 | SV ZAR 2X26W VVG VC ZDR IP23 "S2" | KUS | 9
85 | 210201091 | SVIT ZARIV STROPNI | KUS | 4
86 | MATERIAL1 | SV ZAR 2X58W VC ZDR PRUM IP54 "S5 | KUS | 4
87 | MATERIAL3 | LIKVIDACE ZDROJU | KUS | 103
88 | MATERIAL2 | LIKVIDACE ELEKTROODPADU | KUS | 53
89 | 210220021 | VEDENI UZEM FEZN DO 120 MM2 V ZEM | M | 44
90 | 354411200 | PASEK UZEMNOVACI 30X4 MM | KG | 44
91 | 210220101 | VOD SVOD FEZN D8 +PODPERY | M | 36
92 | 156152250 | DRAT POZINK MEK 11343 D8,00MM | KG | 14.5
93 | 354415400 | PODPERA VED PLOCH ST PV21 100FEZN | KUS | 33
94 | 210220111 | VOD SVOD FEZN D10 -BEZ POD | M | 20
95 | 156152350 | DRAT POZINK MEK 11343 D10,0MM | KG | 12.5
96 | 210220221 | TYC JIMACI,UPEV-PODSTAVEC | KUS | 1
97 | MATERIAL1 | TYC JIMACI JR3,0 3,0M BEZ OS FEZN | KUS | 1
98 | MATERIAL2 | PODSTAVEC BETONOVY 19KG | KUS | 1
99 | MATERIAL3 | PODLOZKA POD PODSTAVEC | KUS | 1
100 | MATERIAL4 | OCHRAN STRISKA DOLNI | KUS | 1
101 | 210220301 | SVORKA HROMOSVOD 2 SROUBY/SS,SR 0 | KUS | 9
102 | 210220302 | SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD | KUS | 1
103 | 354418600 | SVORKA K JIMACI TYCI SJ 1 FEZN | KUS | 1
104 | 354418850 | SVORKA SPOJ SS LANO D8-10MM FEZN | KUS | 9
105 | 210220401 | STITEK SMALT,UM HMOTA-OZNAC SVODU | KUS | 2
106 | MATERIAL | STITEK SMALT,UM HMOTA-OZNAC SVODU | KUS | 2
107 | 210800105 | KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT | M | 58
108 | 210800106 | KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT | M | 55
109 | 210800108 | KABEL CYKY 750V 3X6 UL POD OMIT | M | 2
110 | 210800109 | KABEL CYKY 750V 4X1,5 UL POD OMIT | M | 5
111 | 210800117 | KABEL CYKY 750V 5X4 UL POD OMIT | M | 2
112 | 210800628 | VODIC CYA 16 VOLNE | M | 25
113 | 210800648 | VODIC CYA 16 UL POD OMIT | M | 2
114 | 210810005 | KABEL SIL CYKY 750V 3X1,5 VOL | M | 860
115 | 210810006 | KABEL SIL CYKY 750V 3X2,5 VOL | M | 700
116 | 210810008 | KABEL SIL CYKY 750V 3X6 VOL | M | 35
117 | 210810009 | KABEL SIL CYKY 750V 4X1,5 VOL | M | 20
118 | 210810015 | KABEL SIL CYKY 750V 5X1,5 VOL | M | 85
119 | 210810017 | KABEL SIL CYKY 750V 5X4 VOL | M | 25
120 | 210810018 | KABEL SIL CYKY 750V 7X1,5 VOL | M | 7
121 | 341110300 | KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5 | M | 673
122 | 341110300 | KABEL CU JADRO CYKY-O 3 X 1,5 | M | 245
123 | 341110360 | KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5 | M | 755
124 | 341110480 | KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 6 | M | 37
125 | 341110600 | KABEL CU JADRO CYKY-O 4 X 1,5 | M | 9
126 | 341110600 | KABEL CU JADRO CYKY-J 4 X 1,5 | M | 16
127 | 341110900 | KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5 | M | 85
128 | 341110980 | KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 4 | M | 27
129 | 341111100 | KABEL CU JADRO CYKY-J 7 X 1,5 | M | 7
130 | 341421590 | VODIC CYA 16/ZLZ | M | 27
131 | 210860201 | KABEL SPEC JYTY 2X1 VOL | M | 62
132 | 341215500 | KABEL SDEL JYTY 2 X 1 | M | 62
MONTAZE VZDUCHOTECHNICKYCH ZARIZENI
133 | 240010192 | PRIPOJENI VENTILATORU | KUS | 6
MONTAZE A DODAVKA REGULACNICH ZARIZENI
134 | 360410032 | MTZ TERMOSTATU | KUS | 2
135 | TECH.SPEC | TERMOSTAT PRUM NASTEN +5°C -+35°C IP65 | KUS | 1
136 | TECH.SPEC | TERMOSTAT 0°C -+60°C S ODD TEPL CIDLEM | KUS | 1
137 | 361420116 | MTZ CIDLA REG.TEPLOTY | KUS | 1
138 | TECH.SPEC | CIDLO VENK TEPLOTY 0°C - +60°C 4m KABELU | KUS | 1
ZEMNI PRÁCE
139 | 460070433 | JAMA PRO ZEMNI KRABICI ZEM3 | KUS | 2
140 | 460200153 | KABEL RYHY S 35 HL 70 ZEM3 | M | 37
141 | 460260011 | PEVNE SPOJENI PASKOVYCH ZEMNICU | KUS | 2
142 | 460560153 | ZAHOZ RYHY S 35 CM HL 70 CM ZEM3 | M | 37
143 | 460620013 | PROVIZORNI UPRAVA TERENU ZEM3 | M2 | 12.95
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
144 | HZS | MTZ PODLAHOVE KRABICE | HOD | 0.5
145 | HZS | UPRAVA STAV ROZVADECU RB1,RB2 | HOD | 25
146 | HZS | DEMONTAZ STAVAJCI ELEKTROINSTALAC | HOD | 40
147 | HZS | NEPREDVIDANE PRACE | HOD | 45
VARIANTY PŘIRÁŽEK A SLEV
CIS
VAR | NAZEV PRIRAZKY |  | MJ
1 | VYCHOZI REVIZE |  | KCS
2 | ZEDNICKE VYPOMOCI - PRIRAZKA |  | %
3 | PRIRAZKA NA PRIDRUZENY MATERIAL |  | %
4 | DOPRAVNE KE SPECIFIKACI "M" |  | %
5 | VODOROVNY PRESUN SPECIFIKACI |  | %