## Rekapitulace
Rekapitulace investičních nákladů:
CHLAZENÍ KANCELÁŘSKÝCH / OBYTNÝCH PROSTOR OBJEKTU "B" AV ČR, v. v. i., BĚLIDLA 986/4a, BRNO
Dokumentace pro realizaci stavby
[6 empty] | Objekt |  | Cena Kč bez DPH
| D.1 | Stavební a inženýrské objekty | D.1 | Stav. objekt | D.1.01.01 | Architektonicko-stavební řešení |  | 0
|  |  | Stavební objekt celkem |  |  |  |  | 0
|  |  | Inženýrské objekty celkem |  |  |  |  | 0
| Stavební a inženýrské objekty celkem | [6 empty] | 0
[5 empty] | D.2.01.01 | Vzduchotechnika+ZTI |  | 0
[5 empty] | D.2.01.03 | Silnoproudé elektroinstalace |  | 0
|  |  | Provozní soubory celkem |  |  |  |  | 0
| Provozní soubory celkem | [6 empty] | 0
| Stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a ostatní náklady celkem bez DPH | [5 empty] | 0
| DPH |  | 21% |  |  |  |  | 0
| Stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a ostatní náklady celkem s DPH | [5 empty] | 0

## D.1.01.01 Arch rekapitulace
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2018-04-30 | Chlazení kancelářských / obytných prostor objektu „B“
| Objekt: |  | 01 | Pavilon B
2967 | Rozpočet: |  | D1.01.01 | Architektonicko stavební řešení
| Zadavatel |  | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. |  |  |  | IČO: | 86652079
|  |  | Bělidla 986/4a |  |  |  | DIČ: | CZ86652079
|  | 603 00 | Brno
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 0 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 0 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 1062520.93 |  | 1062520.93 | 100
2 | 01 | Objekt B |  |  | 0 | 1062520.93 |  | 1062520.93 | 100
3 | D1.01.01 | Architektonicko stavební řešení |  |  | 0 | 1062520.93 |  | 1062520.93 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 1062520.93 | 0 | 1062520.93 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I12: DIČ

## D.1.01.01 Arch
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 2018-04-30 | Chlazení kancelářských / obytných prostor objektu „B“
O: | 01 | Objekt B
R: | D1.01.01 | Architektonicko stavební řešení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 95473.58 |  | 208397.86 |  | 0 |  | 9.81 |  | 0
1 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard | m2 | 529.4382 |  | 0 | 180.33 | 95473.58 | 371.67 | 196776.28 | 21 | 0 | 0.01852 | 9.81 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ II
2 | 342264098RT1 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 1.9644 |  | 0 | 0 | 0 | 233 | 457.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I
3 | 342264098RT2 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 54.473 |  | 0 | 0 | 0 | 166.5 | 9069.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ II
4 | 342264098RT3 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 | m2 | 19.3006 |  | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 2094.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ II
5 | 34226 | Revizní dvířka 600 x 600 mm s požární odolností dle PBŘ | ks | 20 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 2190 |  | 6270 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0
6 | 612401191RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 40 |  | 0 | 20.07 | 802.8 | 89.43 | 3577.2 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.13 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 17/ II
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
7 | 612401191RU2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, sádrovou omítkou | kus | 48 |  | 0 | 28.9 | 1387.2 | 56.1 | 2692.8 | 21 | 0 | 0.00249 | 0.12 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 17/ II
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 23617.36 |  | 35199.81 |  | 0 |  | 0.79 |  | 0
8 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 502.7109 |  | 0 | 46.98 | 23617.36 | 70.02 | 35199.81 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.79 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ II
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 728.93 |  | 48034.02 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0
9 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 502.7109 |  | 0 | 1.45 | 728.93 | 95.55 | 48034.02 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ II
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 10293.07 |  | 64220.52 |  | 0 |  | 0.17 |  | 6.56
10 | 963016151R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm | m2 | 529.4382 |  | 0 | 7.87 | 4166.68 | 103.13 | 54600.96 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.17 | 0.01235 | 6.54 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ II
11 | 970031080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm | m | 7.775 |  | 0 | 787.96 | 6126.39 | 1070.04 | 8319.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00214 | 0.02 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I
12 | 97003 | Zřzení prostupů obvodovou stěnou vrtáním | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 1300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6890.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 11.0418 |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 6890.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 17/ II
oborů 801, 803, 811 a 812
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 1063.2 |  | 5349.74 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0
14 | 713552121R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna | kus | 4 |  | 0 | 265.8 | 1063.2 | 576.2 | 2304.8 | 21 | 0 | 0.00189 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 17/ II
15 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 3.3908 |  | 0 | 0 | 0 | 898 | 3044.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 17/ II
50 m vodorovně
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 99984.42 |  | 0 |  | 3.27 |  | 17.59
16 | 762526811R00 | Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm | m2 | 502.7109 |  | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 16187.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 17.59 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 17/ II
17 | 762811210R0X | Montáž záklopu, vrchní na sraz, OSB, vč. dodávky OSB tl. 10 mm | m2 | 502.7109 |  | 0 | 0 | 0 | 158 | 79428.32 | 21 | 0 | 0.0065 | 3.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
18 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 3.2676 |  | 0 | 0 | 0 | 1337 | 4368.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 17/ II
50 m vodorovně
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 42192.52 |  | 5873.67 |  | 0 |  | 0.55 |  | 0.5
19 | 776583110RT1 | Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci | m2 | 502.7109 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 4021.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ I | RTS 17/ II
Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž.
20 | 776551830R00 | Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 | m2 | 502.7109 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1608.67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.5 | 800-775 | RTS 18/ I | RTS 17/ II
Odstranění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny, do sutí.
21 | 69366064R | geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 1 000 g/m2; tl. při 2 kPa 8,00 mm | m2 | 552.9819 |  | 0 | 76.3 | 42192.52 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.55 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 17/ II
Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, dodávka
22 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | t | 0.55298 |  | 0 | 0 | 0 | 440 | 243.31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ I | RTS 17/ II
vodorovně do 50 m
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 27294.38 |  | 95403.17 |  | 0 |  | 0.69 |  | 0
23 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 529.4382 |  | 0 | 3.23 | 1710.09 | 12.67 | 6707.98 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ I | RTS 17/ II
24 | 784195412R00 | Malby z malířských směsí se začištěním otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné | m2 | 2236.3892 |  | 0 | 11.44 | 25584.29 | 39.66 | 88695.19 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.65 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ I | RTS 17/ II
Disperzní malířská směs.
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 54778.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 27.2166 |  | 0 | 0 | 0 | 249.5 | 6790.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ II
Včetně případného složení na staveništní deponii.
26 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 108.8665 |  | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 3026.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ II
27 | 979011211RVL | Svislá doprava suti za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu | t | 27.2166 |  | 0 | 0 | 0 | 275 | 7484.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Suť bude dopravována dolů bez použití domovního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy (např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce.
28 | 979081111RVL | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku | t | 27.2166 |  | 0 | 0 | 0 | 177 | 4817.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.
29 | 979999999RVL | Poplatek za skladku - veškerý odpad bez rozlišení druhu | t | 27.2166 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 32659.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Jednotková cena zahrnuje vážený průměr nákladů na likvidaci jednotlivých druhů odpadů.
30 | M01 | Stěhování nábytku v kancelářích, uskladnění v prostorách objektu, přikrytí folií a nastěhování nábytku zpět | m2 | 502.7109 |  | 0 | 0 | 0 | 28266.94 | 14210097.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30141.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 | R001 | Passportizace objektu a jeho vybavení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 30141.9 | 30141.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
32 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 30141.9 | 30141.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv
| Celkem |  |  |  |  | 0

## D.2.01.02 VZT
Rozpočet projektu
Název zakázky :
AV ČR KLIMATIZACE V OBJEKTU "B"
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic. Standard vybraných výrobků je popsán v Technické zprávě projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby profese VZT.
|  | M.J. | Množství | Cena/mj | Celkem
Pozice | Popis |  |  | Kč | Kč
| Zařízení č. 1 - Přímé chlazení vybraných místností |  |  |  | 0
1.01 | Venkovní kondenzační jednotka systému VRF Qch=45,0kW, EER=3,32, COP=4,00 | ks | 1 |  | 0
chladivo R410a, Lpa= 63dB(A) v režimu chlazení v 1 m, m= 251kg
včetně nosného rámu a roznášecích betonových dlaždic na antivibračním podkladu viz popis uvedený v TZ
Včetně dopravy na střechu jeřábem
1.02 | Vnitřní kazetová jednotka do eurorastru 600x600, Qch=2,8 kW vč. Čerpadla kondenzátu, | ks | 10 |  | 0
dekoračního panelu a infraovladače, Lpa=26dB(A) v 1,5m pro nízké ot.
1.03 | Vnitřní kazetová jednotka do eurorastru 600x600, Qch= 2,2 kW vč. Čerpadla kondenzátu, | ks | 10 |  | 0
dekoračního panelu a infraovladače, Lpa=26dB(A) v 1,5m pro nízké ot.
U všech vnitřních jednotek aktivovat autorestart při montáži.
1.04 | Předizolované chladivové Cu potrubí včetně izolace:
| Cu potrubí 12/28 | bm | 32 |  | 0
| Cu potrubí 10/22 | bm | 17 |  | 0
| Cu potrubí 10/18 | bm | 21 |  | 0
| Cu potrubí 10/16 | bm | 91 |  | 0
| Cu potrubí 6/12 | bm | 119 |  | 0
Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu
Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).
1.05 | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů komunik.kabeláží | bm | 280 |  | 0
1.06 | Doplnění chladiva do systému R410 A | kg | 16 |  | 0
1.07 | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon | m2 | 1 |  | 0
1.08 | Ocelový pozink. žlab pro vedení Cu potrubí a kabeláže, vč. Tvarovek, víka a podložení | bm | 28 |  | 0
1.09 | Chránička z PPR potrubí DN 63 | bm | 32 |  | 0
1.10-1.199 | Neobsazeno
1.200 | Montážní materiál k z.č.1 | kg | 130 |  | 0
1.201 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0
| Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0
| Inženýrská koordinační činnost | hod | 15 |  | 0
| Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 8 |  | 0
| Vakuování systému | hod | 8 |  | 0
| Požární hlídky | hod | 80 |  | 0
| Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 8 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0
| Autorizované měření hluku | měření | 1 |  | 0
| Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0
| Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
| Zařízení č. 1A – Související úpravy – odvod kondenzátu |  |  |  | 0
Viz samostaný list
| Celkem bez DPH : |  |  |  | 0

## D.2.01.02 ZTI
Položkový rozpočet
Stavba : | KLIMATIZACE PROSTORŮ AV ČR, objekt „B“ Brno
Objekt : | Vnitřní kanalizace - odvod kondenzátu
| Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Vnitřní kanalizace
| Potrubí PP HT DN 40 | m | 166 |  | 0
| Připoj.klimat.jednotek pomocí hadice s koncovkami | Soub. | 20 |  | 0
| Plastová elektroinstalační lišta | m | 20 |  | 0
| T - kus PP HT se zástřikem DN 40 | ks | 2 |  | 0
| Zátka | ks | 2 |  | 0
| Sifon s vodní a mechanická záp. Uzávěrkou | ks | 1 |  | 0
| Vložení odbočky do PP HT potrubí Ø 40 | Soub. | 1 |  | 0
| Napojení dosavadního kondenzačního potrubí | Soub. | 1 |  | 0
| Umyvadlová zápachová uzávěrka s odbočkou | ks | 4 |  | 0
| Demontáž umyvadlové zápachové uzávěrky | ks | 4 |  | 0
| Napojení potrubí na umyvadlovou zápach. uzávěrku | Soub. | 4 |  | 0
| Krycí dvířka 150 x 150 mm s požární odolností dle PBŘ | ks | 3 |  | 0
| Protipožární ucpávky v rozsahu dle PBŘ | Kpl | 1 |  | 0
| Zkouška těsnosti kanalizace | m | 166 |  | 0
| Přesun hmot (do výšky 12 m) | % | 1.77 |  | 0
| Výpomoc HSV | h | 15 |  | 0
| Vnitřní kanalizace celkem |  |  |  | 0
Všechny ploložky zahrnují montáž.
Sádrokartonové kryty jsou dodávkou stavební části.
Demontáž a montáž podhledů je dodávkou stavební části.
Při oceňování stavby je třeba se řídit také výkresovou dokumentací a technickou zprávou

## D.2.01.03 Si rekapitulace
| Název | Hodnota
| Nadpis rekapitulace | D1.01.03-R Rozpočet
| Akce | Chlazení kancelářských/obytných prostor pavilon B
| Objekt | Budova B
| Název části | Zařízení silnoproudé elektrotechniky
| Z. č. | 1823
| Objednavatel | Ústav výzkumu globální změny AV ČR
| Stupeň PD | DPS
| Vypracoval | Ing. Jaromír Glovina
Kontroloval
| Datum | 05.2018
| Zpracovatel | Ing.Jaromír Glovina
| Cenová soustava | RTS 2017
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Věta |  | Název | Název - kopie | Hodnota A | Hodnota B
101 |  | Základní náklady | Základní náklady
3 |  | Montáž - materiál | Montáž - materiál |  | 0
4 |  | Montáž - práce | Montáž - práce |  | 0
|  | Zednická výpomoc3,5% z montáží-práce | Doprava {20}%, Přesun {21}% |  | 0
5 |  | Mezisoučet 1 | Mezisoučet 1 | 0 | 0
14 |  | Základní náklady celkem | Základní náklady celkem |  | 0
0
50 |  | Náklady celkem | Náklady celkem |  | 0

## D.2.01.03 Si
Pozice | Položka | Popis položky | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | DM | Cena celkem
| C-21M | Elektromontáže
Výkres D1.01.03-101
1 |  | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | LHD 40X20 LIŠTA VKLÁDACÍ | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | LH 60X40 LIŠTA VKLÁDACÍ | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | HM 8 HMOŽDINKA 8 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
KABEL STANDARDNÍ
6 | 210 81-0045.R00 | CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 135 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | CYKY-J 5x16 mm2, pevně (celá délka v trase) | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
KABEL SLP-EPS
8 |  | JY(St)Y 1x2x0,8mm, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČÍCH
9 | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | 210 10-0252.R00 | Ukončení kabelů do 4x25 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
NAPOJENÍ VZT ZAŘÍZENÍ
11 | 210 29-0751.R00 | Zapojení ventilátoru jednotky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
JISTIČE A POJISTKY
12 | 210 12-0401.R00 | Jistič 10/1/C, bez krytu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 210 12-0501.R00 | Jistič 63/3/C, bez krytu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
14 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem tl.20 | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
15 | 210 02-0921.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou tl.15 | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Výkres D1.01.03-102
16 |  | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ | m | 86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | LHD 40X20 LIŠTA VKLÁDACÍ | m | 92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | LH 60X40 LIŠTA VKLÁDACÍ | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | HM 8 HMOŽDINKA 8 | ks | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
KABEL STANDARDNÍ
21 | 210 81-0045.R00 | CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 315 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
KABEL SLP-EPS
22 |  | JY(St)Y 1x2x0,8mm, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČÍCH
23 | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
JISTIČE A POJISTKY
24 | 210 12-0401.R00 | Jistič 10/1/C, bez krytu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NAPOJENÍ VZT ZAŘÍZENÍ
25 | 210 29-0751.R00 | Zapojení ventilátoru jednotky | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
26 | 210 02-0921.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou tl.15 | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
27 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem tl.20 | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Výkres D1.01.03-103
KABEL PRYŽOVÝ
28 | 210 80-2432.R00 | H07RN-F 5G16, volně | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI
29 | 210 10-0252.R00 | Ukončení šňůry v gumové hadici do 5x25 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
NAPOJENÍ VZT ZAŘÍZENÍ
30 | 210 29-0752.R00 | Zapojení ventilátoru jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
SPÍNAČ 3-f
31 | 210 11-0513.R00 | Spínač trojpólový 363 MW, 63A, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
32 | 210 02-0651.RT1 | Konstrukce ocelová nosná pro spínače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
vč. dodávky L20/20/3
BLESKOSVOD
33 | 210 22-0002.R00 | Svodový vodič FeZn Rd8 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
34 | 210 22-0302.R00 | Svorka univerzální SU | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
35 | 210 22-0004.R00 | Svodový vodič HVI long, 819 131 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
36 |  | Připojovací prvek k vodiči HVI, 819 199 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Držák na potrubí s páskem a nástavcem, 105 361 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Podpěra vedení na rovné střechy FB2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 210 22-0231.R00 | Jímací tyč AlMgSi 2500, 103 230 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
40 | 210 22-0231.R00 | Jímací tyč AlMgSi 3000, 103 240 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
41 | 210 22-0302.R00 | Svorka k jímací tyči | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
42 |  | Izolovaná tyč ke klimajednotkám, 106 115 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
43 |  | Izolovaná tyč na antenní stožár, 106 245 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
44 |  | Betonový podstavec 17 kg k jímací tyči | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
45 |  | Podložka pod podstavec | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
46 |  | Úprava a doplnění rozvaděče RE | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
47 |  | Úprava a doplnění rozvaděčů v podlažích | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
48 |  | Demontáž a opětná montáž svítidel | hod | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
49 |  | Demontáž a opětná montáž čidel EPS | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
50 |  | Napojení venkovní klimajednotky | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
51 |  | Koordinace s dalšími profesemi | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
52 |  | Přepojení elektroinstalace přerušené při montážích | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
53 |  | Úpravy jímací soustavy | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
54 |  | Revizni technik | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
55 |  | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0