## Titulka
Akce: |  | CzechGlobe - pavilon D
DPS
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
D.1.4.5 |  |  | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
SO.01 - Czech Globe - pavilon D
Příloha: |  |  | D.1.4 ROZPOČET (zadání)
Zhotovitel:
Investor: |  |  | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
Sada:
10
2O22

## Úvod
Upozornění pro zhotovitele
1) | Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
2) | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
3) | Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.
4) | Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy
5) | Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
6) | V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
7) | Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
8) | V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.
9) | Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
10) | Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.
11) | Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
12) | Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.
13) | Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## Rekapitulace
Zakázka: | 2022/67
Investor: | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
Objekt: | CzechGlobe - pavilon D
Systém: | D.1.4.5 Rekapitulace - silnoproudá elektrotechnika
Poř. | Název | MJ | Množství | Cena
1. | LPS - Uzemnění, hromosvod | kpl | 1 | 0
2. | KT - Kabelové trasy | kpl | 1 | 0
3. | SP - Silnoproudé instalace | kpl | 1 | 0
4. | SV - Svítidla | kpl | 1 | 0
5. | NO - Nouzové osvětlení | kpl | 1 | 0
6. | KNX - Systém KNX (řízení budov) | kpl | 1 | 0
| SP celkem bez DPH |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| SP celkem vč. DPH |  |  | 0

## LPS
Zakázka: |  | 2022/67 |  | 0
Investor: |  | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |  | 0
Objekt: |  | CzechGlobe - pavilon D |  | 0
Systém: |  | LPS - Uzemnění, hromosvod |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Uzemňovací materiál |  | 0
| 1 | Průchodka betonem černé vany HEA-W | ks | 7 |  |  | 0
| 2 | Podpěra uzemňocavího vývodu | ks | 4 |  |  | 0
| 3 | drát FeZn ø10mm | m | 20 |  |  | 0
| 4 | drát nerez V4A ø10mm | m | 20 |  |  | 0
| 5 | pásek FeZn 30x4 | m | 182 |  |  | 0
| 6 | pásek nerez V4A 30/3,5 | m | 182 |  |  | 0
| 7 | svorka páska-páska FeZn | ks | 32 |  |  | 0
| 8 | svorka páska-drát FeZn | ks | 2 |  |  | 0
| 9 | svorka páska-páska nerez V4A | ks | 32 |  |  | 0
| 10 | svorka páska-drát nerez V4A | ks | 24 |  |  | 0
| 11 | SKT svorka třmenová páska-páska-drát | ks | 95 |  |  | 0
| 12 | Zkušební svorka | ks | 4 |  |  | 0
| 13 | Štítek pro označení svodu | ks | 4 |  |  | 0
| 14 | Krabice do zateplení s otevíracím výkem | ks | 4 |  |  | 0
| 14 | Jímací vedení a svody |  | 0
| 15 | vodič HVI®long DEHN 819136 | m | 142 |  |  | 0
| 16 | Připojovací sada HVI®long pro připojení do podpůrné trubky DEHN 819147 | ks | 4 |  |  | 0
| 17 | Připojovací prvek HVI®long pro připojení vně podpůrné trubky DEHN 819196 | ks | 4 |  |  | 0
| 18 | Sada pro upevnění vodičů HVI®long pro připojení vně podpůrné trubky DEHN 819294 | ks | 4 |  |  | 0
| 19 | Drát AlMgSi Ø8mm | m | 110 |  |  | 0
| 20 | Podpůrná trubka GFK/Al 4,2m se stranovým vývodem pro stojany, vnitřním připojením a pružinovou PA svorkou, pro vodiče HVI-long, s krátkou jímací tyčí, 105325 | ks | 4 |  |  | 0
| 21 | Tříramenný stojan (rozkládací provedení) pro podpůrné trubky D 50 mm se stranovým vývodem, 105390 | ks | 4 |  |  | 0
| 22 | Svorkovnice EVP UV stabilní | ks | 1 |  |  | 0
| 23 | Betonový podstavec 17kg s klínem | ks | 36 |  |  | 0
| 24 | Podložka | ks | 12 |  |  | 0
| 25 | Betonová podpěra FB vedení na ploché střechy | ks | 143 |  |  | 0
| 26 | Adapter pro vodiče HVI do podpěry FB | ks | 34 |  |  | 0
| 27 | Svorka MV Al | ks | 40 |  |  | 0
| 28 | Podpěra vedení HVI DEHN ø23 275259 /do zdi, včetně hmoždinky a šroubu | ks | 76 |  |  | 0
| 28 | Ostatní |  | 0
| 29 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 8 |  |  | 0
| 30 | Vytvoření prostupu atikou, včetně zatěsnění prostupu | ks | 4 |  |  | 0
| 31 | Připojení ocelových konstrukcí a elektrických zařízení k systému vyrovnání potenciálu, včetně dodání svorky na kovové konstrukce | ks | 10 |  |  | 0
| 32 | Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy | hod | 20 |  |  | 0
| 33 | HZS | hod | 10 |  |  | 0
0
0
|  | Cena LPS celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0

## KT
Zakázka: |  | 2022/67 |  | 0
Investor: |  | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |  | 0
Objekt: |  | CzechGlobe - pavilon D |  | 0
Systém: |  | KT - Kabelové trasy |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Elektroinstalační materiál |  | 0
| 1 | Trubka ohebná PVC DN20 | m | 200 |  |  | 0
| 2 | Trubka ohebná PVC DN25 | m | 300 |  |  | 0
| 3 | Trubka ohebná PVC DN32 | m | 200 |  |  | 0
| 4 | Trubka ohebná PVC DN50 | m | 200 |  |  | 0
| 5 | Krabice KP68 do SDK | ks | 563 |  |  | 0
| 6 | Krabice KSK100 IP66 | ks | 10 |  |  | 0
| 7 | kabelový rošt 50x50 včetně kotvícívh prvků a příslušenství | m | 120 |  |  | 0
| 8 | kabelový rošt 100x50 včetně příslušenství, kotvících prvků | m | 210 |  |  | 0
| 9 | kabelový rošt 250x50 včetně příslušenství, kotvících prvků | m | 60 |  |  | 0
| 10 | kabelový rošt 100x50 včetně příslušenství, kotvících prvků, P60R | m | 60 |  |  | 0
| 10 | Kabelové soubory |  | 0
| 11 | CYKY-J 3x1,5 | m | 150 |  |  | 0
| 12 | CYKY-J 5x1,5 | m | 30 |  |  | 0
| 13 | CYKY-J 7x1,5 | m | 38 |  |  | 0
| 14 | CYKY-J 3x2,5 | m | 180 |  |  | 0
| 15 | CYKY-J 3x4 | m | 18 |  |  | 0
| 16 | CYKY-J 5x6 | m | 38 |  |  | 0
| 17 | CYKY-J 5x10 | m | 86 |  |  | 0
| 18 | CYKY-J 5x16 | m | 227 |  |  | 0
| 19 | 1-CYKY-J 4x25 | m | 70 |  |  | 0
| 20 | 1-CYKY-J 5x25 | m | 15 |  |  | 0
| 21 | 1-CYKY-J 4x185 | m | 19 |  |  | 0
| 22 | 1-CYKY-J 5x95 | m | 101 |  |  | 0
| 23 | 1-CYKY 5x35 | m | 25 |  |  | 0
| 25 | JYTY-O 2x1 | m | 50 |  |  | 0
| 26 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 KNX | m | 1080 |  |  | 0
| 27 | 1-CXKH-R-O 2x1,5 | m | 48 |  |  | 0
| 28 | 1-CXKH-R-J 3x1,5 | m | 4750 |  |  | 0
| 29 | 1-CXKH-R-J 5x1,5 | m | 3230 |  |  | 0
| 30 | 1-CXKH-R-J 3x2,5 | m | 7700 |  |  | 0
| 31 | 1-CXKH-R-J 5x2,5 | m | 55 |  |  | 0
| 32 | 1-CXKH-R-J 5x6 | m | 125 |  |  | 0
| 33 | 1-CXKH-R-J 5x10 | m | 6 |  |  | 0
| 34 | 1-CXKH-R-J 5x16 | m | 25 |  |  | 0
| 35 | 1-CXKH-R 5x35 | m | 12 |  |  | 0
| 36 | 1-CXKH-R-V-O 2x1,5 P60R | m | 190 |  |  | 0
| 37 | 1-CXKH-R-V-O 3x1,5 P60R | m | 115 |  |  | 0
| 38 | 1-CXKH-R-V-O 5x1,5 P60R | m | 114 |  |  | 0
| 39 | 1-CXKH-R-V-J 3x1,5 P60R | m | 1115 |  |  | 0
| 40 | 1-CXKH-R-V-J 5x6 P30R | m | 70 |  |  | 0
| 41 | 1-CXKH-R-V-J 5x25 P60R | m | 26 |  |  | 0
| 42 | 1-CXKH-R-V-J 5x35 P60R | m | 26 |  |  | 0
| 43 | H07V-U 2,5 | m | 240 |  |  | 0
| 44 | H07V-K 6 | m | 350 |  |  | 0
| 45 | H07V-K 10 | m | 50 |  |  | 0
| 46 | H07V-K 16 | m | 80 |  |  | 0
| 47 | H07V-K 25 | m | 90 |  |  | 0
| 48 | H07V-K 50 | m | 20 |  |  | 0
| 49 | H07V-K 70 | m | 20 |  |  | 0
| 50 | Kabelová příchytka plastová | ks | 600 |  |  | 0
| 51 | Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm | ks | 120 |  |  | 0
| 52 | Kabelový držák s požární odolností | ks | 3350 |  |  | 0
| 53 | parapetní kanál 170x70 + příslušenství | m | 196 |  |  | 0
| 53 | Jiné práce |  | 0
| 54 | Průraz zdivem. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 48 |  |  | 0
| 55 | Průraz zdivem. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 36 |  |  | 0
| 56 | Příprava kapsy pro krabici do 100x100x50 mm / příprava krabice v litém betonu | ks | 563 |  |  | 0
| 57 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm | m | 320 |  |  | 0
| 58 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 220 |  |  | 0
| 59 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm | m | 100 |  |  | 0
| 60 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm | m | 80 |  |  | 0
| 61 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm | m | 320 |  |  | 0
| 62 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 220 |  |  | 0
| 63 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm | m | 100 |  |  | 0
| 64 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm | m | 80 |  |  | 0
| 65 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 3.86 |  |  | 0
| 66 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3.86 |  |  | 0
| 67 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 19.3 |  |  | 0
| 68 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3.86 |  |  | 0
| 68 | Ostatní |  | 0
| 69 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 20 |  |  | 0
| 70 | HZS | hod | 40 |  |  | 0
| 71 | Požární ucpávky např. PROMAT, HILTI apod. | m2 | 6 |  |  | 0
0
0
|  | Cena KT celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
| 24 | položka zrušena - byla duplicitní k položce 20 |  | 0

## SP
Zakázka: |  | 2022/67 |  | 0
Investor: |  | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |  | 0
Objekt: |  | CzechGlobe - pavilon D |  | 0
Systém: |  | SP - Silnoproudé instalace |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvaděč RH | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| 2 | Rozvaděč RM01 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| 3 | Rozvaděč RM02 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | Rozvaděč RM11 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| 5 | Rozvaděč RM21 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | Rozvaděč RM31 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | Rozvaděč RM41 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| 8 | Rozvaděč RM51 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| 9 | Rozvaděč RSR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| 9 | Instalační materiál |  | 0
| 10 | Zásuvka 400V/32A 5P nástěnná | ks | 7 |  |  | 0
| 11 | Zásuvka bílá 2P+T MODUL 45 | ks | 164 |  |  | 0
| 12 | Zásuvka bílá 2P+T+3.st.SPD MODUL 45 | ks | 36 |  |  | 0
| 13 | Zásuvka červená 2P+T MODUL 45 | ks | 80 |  |  | 0
| 14 | Pl. Inst. krabice do betonu 16/24M, bezrámečková, výška 70mm | ks | 59 |  |  | 0
| 15 | Podlahová kr. 24M pro krytinu, šedá, , bezrámečková, výška 70mm | ks | 59 |  |  | 0
| 16 | Výklopný blok zapuštěný, 2x zásuvka, 2x USB nabíjecí, barva černá, kabel o délce 1.5m | ks | 76 |  |  | 0
| 17 | Výklopná zásuvka 2x 230V, 2xRJ45, 2xUSB nabíjecí, kabel 1.5m | ks | 14 |  |  | 0
| 18 | Výkonová jednotka UPFD 403-310-045, 1 ks, 31 kW/400V, spotřeby 230V, složená ze 3 skříní (1× výkonová jednotka + 2× externí bat. modul), akumulátory 45 minut, inteligentní nabíječ akumulátorů, řídicí jednotka, barevná dotyková obrazovka vč. vizualizačního SW s monitoringem jednotlivých zařízení, denním testovacím režimem, sériovou detekcí chyb, výpisem historií závad, frekvenční řízení motorů, motorová tlumivka, integrovaná distribuce, životnost akumulátorů 10 let dle norem Eurobat | ks | 1 |  |  | 0
| 19 | UPS MASTERYS Green Power 4 (U4GP103T00-0-00+2MBF42-092L4H-K), 1 ks, 100 kVA/100 kW , 3f/3f, výstupní účiník 1, certifikovaná provozní účinnost 96,5%, vestavěný statický a elektronický By-pass a zabudované připojením do sítě LAN, sofistikovaný bateriový systém, 6-ti násobný IGBT usměrňovač, Always-On mode, ADC karta bezpotenciálových kontaktů, doba zálohování 10 minut při zatížení 70 kW, poté 35 minut při 45 kW, životnost akumulátorů 10 let dle Eurobat | ks | 1 |  |  | 0
| 20 | Stropní detektor pohybu PIR 360° pro spínání LED | ks | 45 |  |  | 0
| 21 | Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami | ks | 380 |  |  | 0
| 22 | Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet. | ks | 106 |  |  | 0
| 23 | Zas. červená 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet. | ks | 65 |  |  | 0
| 24 | Tlačítko ř.1/0 | ks | 12 |  |  | 0
| 25 | Klapka jednoduchá bílá | ks | 12 |  |  | 0
| 26 | 1_rameček bílý | ks | 66 |  |  | 0
| 27 | 2_rameček bílý | ks | 163 |  |  | 0
| 28 | Přípojnice MET | ks | 1 |  |  | 0
| 29 | EPS 3 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici KO100E | ks | 12 |  |  | 0
| 30 | Svorka na potrubí typ Bernard | ks | 20 |  |  | 0
| 31 | požární tlačítko se sklem | ks | 8 |  |  | 0
| 32 | krabice pod omítku pro požární tlačítko | ks | 8 |  |  | 0
| 33 | doplňkový kontakt NA | ks | 2 |  |  | 0
| 34 | doplňkový kontakt CA | ks | 2 |  |  | 0
| 35 | Přidružený materiál | kpl | 1 |  |  | 0
| 35 | Ostatní |  | 0
| 36 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 20 |  |  | 0
| 37 | Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy | hod | 50 |  |  | 0
| 38 | HZS | hod | 20 |  |  | 0
0
0
|  | Cena SP celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## SV
Zakázka: |  | 2022/67 |  | 0
Investor: |  | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |  | 0
Objekt: |  | CzechGlobe - pavilon D |  | 0
Systém: |  | SV - Svítidla |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Svítidla včetně zdrojů |  | 0
| 1 | ALU lišta pro LED pásek | m | 81 |  |  | 0
| 2 | LED pásek vnitřní 3000K, 850l/m, 9,6W/m | m | 81 |  |  | 0
| 3 | Zdroj pro LED pásku 230V/24V/200W, IP67 | ks | 7 |  |  | 0
| 4 | "S1" - závěsné lineární svítidlo 41W LED DALI | ks | 115 |  |  | 0
| 5 | "S4" - vestavné svítidlo 22W LED | ks | 36 |  |  | 0
| 6 | "S5" - vestavné svítidlo 15W LED | ks | 15 |  |  | 0
| 7 | "S7" - přisazené průmyslové svítidlo 49W LED IP68 | ks | 20 |  |  | 0
| 8 | "S8" - závěsné lineární svítidlo 41W LED DALI | ks | 27 |  |  | 0
| 9 | "S9" - vestavné svítdlo 44W LED do čistých prostor IP65 | ks | 30 |  |  | 0
| 10 | "S10" - vestavný adaptér pro interierová svítidla | ks | 12 |  |  | 0
| 11 | "S11" - vestavné lineární svítdlo 50W LED do čistých prostor IP54 DALI | ks | 18 |  |  | 0
| 12 | "S12" - vestavné lineární svítdlo 40W LED do čistých prostor IP54 DALI | ks | 39 |  |  | 0
| 13 | "S13a" - Atyp lineární vestavné svítidlo 21W/m, 4000mm DALI | ks | 29 |  |  | 0
| 14 | "S13b" - Atyp lineární vestavné svítidlo 21W/m, 2000mm DALI | ks | 17 |  |  | 0
| 15 | "S13c" - Atyp lineární vestavné svítidlo 21W/m, 12500mm DALI | ks | 67 |  |  | 0
| 16 | "S13d" - Atyp lineární vestavné svítidlo 21W/m, 2500mm DALI | ks | 6 |  |  | 0
| 17 | "S13e" - Atyp lineární vestavné svítidlo 21W/m, 6050mm DALI | ks | 1 |  |  | 0
| 18 | "S13f" - Atyp lineární vestavné svítidlo 21W/m, 3644mm DALI | ks | 1 |  |  | 0
| 19 | "S13g" - Atyp lineární vestavné svítidlo 21W/m, 1175mm DALI | ks | 1 |  |  | 0
| 20 | "S13h" - Atyp lineární vestavné svítidlo 21W/m, 4200mm DALI | ks | 3 |  |  | 0
| 21 | "S13i" - Atyp lineární vestavné svítidlo 21W/m, 3500mm DALI | ks | 3 |  |  | 0
| 22 | "S14" - lineární vestavný LED profil zalitý v plastu 6,7W/m 24Vdc | kpl | 1 |  |  | 0
| 23 | "S15" - přisazené LED svítidlo 30W, připojeno na CBS | ks | 11 |  |  | 0
| 24 | Přidružený materiál (svorky apod.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 24 | Ostatní |  | 0
| 25 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 10 |  |  | 0
| 26 | HZS | hod | 20 |  |  | 0
0
0
|  | Cena SV celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## NO
Zakázka: |  | 2022/67 |  | 0
Investor: |  | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |  | 0
Objekt: |  | CzechGlobe - pavilon D |  | 0
Systém: |  | NO - Nouzové osvětlení |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Svítidla včetně zdrojů |  | 0
| 1 | LED nouzové svítidlo s piktogramem,nástěnné, CBS, možnost volby barvy, dle požadavku architekta | ks | 11 |  |  | 0
| 2 | LED nouzové svítidlo min. IP44, CBS, možnost volby barvy, dle požadavku architekta | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | LED nouzové/protipanické svítidlo stropní zapuštěné, CBS, možnost volby barvy, dle požadavku architekta | ks | 51 |  |  | 0
| 4 | Systém CBS - min. 12 okruhů. , Bateriový set, záloha 60 minut, Technická dokumentace | ks | 1 |  |  | 0
| 5 | Monitor stavu napájení rozvaděče, sbernicový systém pro CBS 230V | ks | 6 |  |  | 0
| 6 | LAM DATAPAR 3x (2x0,8) | ks | 110 |  |  | 0
| 7 | Přidružený materiál (svorky apod.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 7 | Ostatní |  | 0
| 8 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 4 |  |  | 0
| 9 | HZS | hod | 5 |  |  | 0
0
0
|  | Cena NO celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Systém KNX
Zakázka: |  | 2022/67 |  | 0
Investor: |  | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |  | 0
Objekt: |  | CzechGlobe - pavilon D |  | 0
Systém: |  | KNX - Systém KNX |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Systémové prvky KNX |  | 0
| 1 | Meteorologická stanice KNX | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | Detektor přítomnosti KNX | ks | 107 |  |  | 0
| 3 | KNX Multitouch Pro, včetně rámečku | ks | 58 |  |  | 0
| 4 | Tlačítkové rozhraní plus, dvojnásobné | ks | 12 |  |  | 0
| 5 | Zdroj KNX | ks | 1 |  |  | 0
| 6 | Zdroj 24VDC | ks | 2 |  |  | 0
| 7 | KNX/IP brána | ks | 1 |  |  | 0
| 8 | KNX/DALI | ks | 8 |  |  | 0
| 9 | spínací aktor 10A žaluziový | ks | 27 |  |  | 0
| 10 | spínací aktor 12x 230V/16A | ks | 7 |  |  | 0
| 11 | liniová spojka | ks | 5 |  |  | 0
| 11 | Ostatní |  | 0
| 12 | Programování systému, vizualizace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0
| 13 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 10 |  |  | 0
| 14 | HZS | hod | 10 |  |  | 0
0
0
|  | Cena KNX celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RH
Zakázka: |  | 2022/67 |  | 0
Investor: |  | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |  | 0
Objekt: |  | CzechGlobe - pavilon D |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RH |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvaděč skříňový 2000x600x400 s příslušenstvím | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | Rozvaděč skříňový EI30DP1-S 2000x600x400 s příslušenstvím | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | Rozvaděč skříňový 2000x800x400 s příslušenstvím | ks | 1 |  |  | 0
| 4 | Rozvodnice zápustná min. 300M IP30 | ks | 1 |  |  | 0
| 5 | SPD T1+T2 LPLII TN, s integrovaným jištěním | ks | 3 |  |  | 0
| 6 | Výkonový vypínač 400A | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | Výkonový jistič 630A | ks | 1 |  |  | 0
| 8 | Výkonový jistič 400A | ks | 1 |  |  | 0
| 9 | Výkonový jistič 250A | ks | 1 |  |  | 0
| 10 | Napěťová spoušť pro výkonový vypínač a nistič | ks | 2 |  |  | 0
| 11 | jistič 10kA 100B-3 | ks | 3 |  |  | 0
| 12 | jistič 10kA 125B-3 | ks | 2 |  |  | 0
| 13 | jistič 10 kA 10B-1 | ks | 9 |  |  | 0
| 14 | jistič 10 kA 16B-3 | ks | 2 |  |  | 0
| 15 | jistič 10 kA 20B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 16 | jistič 10 kA 25B-3 | ks | 4 |  |  | 0
| 17 | jistič 10 kA 32B-3 | ks | 4 |  |  | 0
| 18 | jistič 10 kA 40B-3 | ks | 5 |  |  | 0
| 19 | jistič 10 kA 50B-3 | ks | 8 |  |  | 0
| 20 | jistič 10 kA 63B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 21 | přepínač zdrojů 250, 4p, 250A | ks | 2 |  |  | 0
| 22 | Proudový chránič 10kA 40-4-030AC | ks | 1 |  |  | 0
| 23 | Proudový chránič 10kA 10B-1N-030AC | ks | 1 |  |  | 0
| 24 | Proudový chránič 10kA 16B-1N-030AC | ks | 7 |  |  | 0
| 25 | Spínací hodiny ASTRO | ks | 1 |  |  | 0
| 26 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 33 |  |  | 0
| 27 | Řadová svorka modrá, 2,5mm2 | ks | 8 |  |  | 0
| 28 | Řadová svorka šedá, 6mm2 | ks | 27 |  |  | 0
| 29 | Řadová svorka modrá, 6mm2 | ks | 1 |  |  | 0
| 30 | Řadová svorka šedá, 10mm2 | ks | 15 |  |  | 0
| 31 | Řadová svorka šedá, 16mm2 | ks | 27 |  |  | 0
| 32 | Řadová svorka šedá, 35mm2 | ks | 12 |  |  | 0
| 33 | Řadová svorka šedá, 95mm2 | ks | 9 |  |  | 0
| 34 | Řadová svorka modrá, 95mm2 | ks | 3 |  |  | 0
| 35 | Řadová svorka šedá, 185mm2 | ks | 3 |  |  | 0
| 36 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 36 | Ostatní |  | 0
| 37 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 30 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RM01
Zakázka: |  | 2022/67 |  | 0
Investor: |  | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |  | 0
Objekt: |  | CzechGlobe - pavilon D |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RM01 |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice zápustná min. 189M IP30 EI30-DP1S | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TNS T2 | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 10 kA 10B-1 | ks | 14 |  |  | 0
| 4 | Spínač páčkový 80-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 5 | Spínač páčkový 63-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 6 | Proudový chránič 10kA 10B-1N-030AC | ks | 5 |  |  | 0
| 7 | Proudový chránič 10kA 16B-1N-030AC | ks | 23 |  |  | 0
| 8 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 62 |  |  | 0
| 9 | Řadová svorka modrá, 2,5mm2 | ks | 31 |  |  | 0
| 10 | Řadová svorka šedá, 10mm2 | ks | 3 |  |  | 0
| 11 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 11 | Ostatní |  | 0
| 12 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 7 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RM02
Zakázka: |  | 2022/67 |  | 0
Investor: |  | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |  | 0
Objekt: |  | CzechGlobe - pavilon D |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RM02 |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice nástěnná 48M IP44 | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TNS T2 | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | Spínač páčkový 80-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 4 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 4 | Ostatní |  | 0
| 5 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 4 |  |  | 0
| 6 | Výbava dle požadavku ZTI a závlahy | kpl | 1 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RM11
Zakázka: |  | 2022/67 |  | 0
Investor: |  | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |  | 0
Objekt: |  | CzechGlobe - pavilon D |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RM11 |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice zápustná min. 189M IP30 EI30-DP1S | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TNS T2 | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 10 kA 6B-1 | ks | 3 |  |  | 0
| 4 | jistič 10 kA 10B-1 | ks | 14 |  |  | 0
| 5 | jistič 10 kA 16B-1 | ks | 1 |  |  | 0
| 6 | jistič 10 kA 16B-3 | ks | 2 |  |  | 0
| 7 | Spínač páčkový 80-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 8 | Spínač páčkový 63-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 9 | zdroj na DIN lištu 24V | ks | 1 |  |  | 0
| 10 | Proudový chránič 10kA 10B-1N-030AC | ks | 5 |  |  | 0
| 11 | Proudový chránič 10kA 16B-1N-030AC | ks | 27 |  |  | 0
| 12 | Spínací hodiny ASTRO | ks | 1 |  |  | 0
| 13 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 104 |  |  | 0
| 14 | Řadová svorka modrá, 2,5mm2 | ks | 40 |  |  | 0
| 15 | Řadová svorka šedá, 10mm2 | ks | 3 |  |  | 0
| 16 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 16 | Ostatní |  | 0
| 17 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 9 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RM21
Zakázka: |  | 2022/67 |  | 0
Investor: |  | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |  | 0
Objekt: |  | CzechGlobe - pavilon D |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RM21 |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice zápustná min. 231M IP30 EI30-DP1S | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TNS T2 | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 10 kA 10B-1 | ks | 17 |  |  | 0
| 4 | jistič 10 kA 16B-1 | ks | 1 |  |  | 0
| 5 | Spínač páčkový 80-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 6 | Spínač páčkový 63-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | Proudový chránič 10kA 10B-1N-030AC | ks | 4 |  |  | 0
| 8 | Proudový chránič 10kA 16B-1N-030AC | ks | 41 |  |  | 0
| 9 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 123 |  |  | 0
| 10 | Řadová svorka modrá, 2,5mm2 | ks | 59 |  |  | 0
| 11 | Řadová svorka šedá, 10mm2 | ks | 3 |  |  | 0
| 12 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 12 | Ostatní |  | 0
| 13 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 11 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RM31
Zakázka: |  | 2022/67 |  | 0
Investor: |  | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |  | 0
Objekt: |  | CzechGlobe - pavilon D |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RM31 |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice zápustná min. 231M IP30 EI30-DP1S | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TNS T2 | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 10 kA 6B-1 | ks | 1 |  |  | 0
| 4 | jistič 10 kA 10B-1 | ks | 17 |  |  | 0
| 5 | jistič 10 kA 16B-1 | ks | 1 |  |  | 0
| 6 | jistič 10 kA 32B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | Spínač páčkový 80-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 8 | Spínač páčkový 63-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 9 | zdroj na DIN lištu 24V | ks | 1 |  |  | 0
| 10 | Proudový chránič 10kA 40-4-030AC | ks | 1 |  |  | 0
| 11 | Proudový chránič 10kA 10B-1N-030AC | ks | 4 |  |  | 0
| 12 | Proudový chránič 10kA 16B-1N-030AC | ks | 58 |  |  | 0
| 13 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 140 |  |  | 0
| 14 | Řadová svorka modrá, 2,5mm2 | ks | 75 |  |  | 0
| 15 | Řadová svorka šedá, 6mm2 | ks | 3 |  |  | 0
| 16 | Řadová svorka modrá, 6mm2 | ks | 1 |  |  | 0
| 17 | Řadová svorka šedá, 10mm2 | ks | 3 |  |  | 0
| 18 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 18 | Ostatní |  | 0
| 19 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 11 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RM41
Zakázka: |  | 2022/67 |  | 0
Investor: |  | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |  | 0
Objekt: |  | CzechGlobe - pavilon D |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RM41 |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice zápustná min. 231M IP30 EI30-DP1S | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TNS T2 | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 10 kA 6B-1 | ks | 1 |  |  | 0
| 4 | jistič 10 kA 10B-1 | ks | 17 |  |  | 0
| 5 | jistič 10 kA 32B-3 | ks | 3 |  |  | 0
| 6 | Spínač páčkový 80-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | Spínač páčkový 63-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 8 | zdroj na DIN lištu 24V | ks | 1 |  |  | 0
| 9 | Proudový chránič 10kA 40-4-030AC | ks | 2 |  |  | 0
| 10 | Proudový chránič 10kA 10B-1N-030AC | ks | 6 |  |  | 0
| 11 | Proudový chránič 10kA 16B-1N-030AC | ks | 54 |  |  | 0
| 12 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 137 |  |  | 0
| 13 | Řadová svorka modrá, 2,5mm2 | ks | 72 |  |  | 0
| 14 | Řadová svorka šedá, 6mm2 | ks | 6 |  |  | 0
| 15 | Řadová svorka modrá, 6mm2 | ks | 2 |  |  | 0
| 16 | Řadová svorka šedá, 10mm2 | ks | 3 |  |  | 0
| 17 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 17 | Ostatní |  | 0
| 18 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 11 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RM51
Zakázka: |  | 2022/67 |  | 0
Investor: |  | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |  | 0
Objekt: |  | CzechGlobe - pavilon D |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RM51 |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice zápustná min. 294M IP30 EI30-DP1S | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TNS T2 | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 10 kA 6B-1 | ks | 1 |  |  | 0
| 4 | jistič 10 kA 10B-1 | ks | 16 |  |  | 0
| 5 | jistič 10 kA 25B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 6 | jistič 10 kA 32B-3 | ks | 2 |  |  | 0
| 7 | jistič 10 kA 40B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 8 | jistič 10 kA 32C-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 9 | jistič 10 kA 63C-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 10 | Spínač páčkový 63-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 11 | Spínač páčkový 125-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 12 | zdroj na DIN lištu 24V | ks | 1 |  |  | 0
| 13 | Proudový chránič 10kA 40-4-030AC | ks | 2 |  |  | 0
| 14 | Proudový chránič 10kA 10B-1N-030AC | ks | 11 |  |  | 0
| 15 | Proudový chránič 10kA 16B-1N-030AC | ks | 63 |  |  | 0
| 16 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 163 |  |  | 0
| 17 | Řadová svorka modrá, 2,5mm2 | ks | 87 |  |  | 0
| 18 | Řadová svorka šedá, 6mm2 | ks | 12 |  |  | 0
| 19 | Řadová svorka šedá, 10mm2 | ks | 6 |  |  | 0
| 20 | Řadová svorka šedá, 16mm2 | ks | 3 |  |  | 0
| 21 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 21 | Ostatní |  | 0
| 22 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 14 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RSR
Zakázka: |  | 2022/67 |  | 0
Investor: |  | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |  | 0
Objekt: |  | CzechGlobe - pavilon D |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RSR |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice nástěnná 72M | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TNS T2 | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 10 kA 6B-1 | ks | 1 |  |  | 0
| 4 | jistič 10 kA 10B-1 | ks | 2 |  |  | 0
| 5 | jistič 10 kA 16B-1 | ks | 9 |  |  | 0
| 6 | Spínač páčkový 80-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | Proudový chránič 10kA 16B-1N-030AC | ks | 3 |  |  | 0
| 8 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 15 |  |  | 0
| 9 | Řadová svorka modrá, 2,5mm2 | ks | 3 |  |  | 0
| 10 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 10 | Ostatní |  | 0
| 11 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 4 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0