Příloha č. 4 zadávací dokumentace – veřejná zakázka „Dodávka leteckých zobrazujících hyperspektrálních systémů“

Specifikace technických parametrů dodávky pro účely hodnocení

Dílčí hodnotící kritérium č. 2 Technická úroveň nabízeného plnění a funkční vlastnosti dodávky

| Název parametru | Specifikace požadavku zadavatele | Závazně stanovený parametr dodavatelem (*doplní dodavatel) |
| --- | --- | --- |
| Celkový počet senzorů | Max. 4 senzory |  |
| Počet prostorových pixelů VNIR | 750 – 2000 prostorových pixelů |  |
| Počet prostorových pixelů SWIR | 500 – 2000 prostorových pixelů |  |
| Počet prostorových pixelů LWIR | 500– 2000 prostorových pixelů |  |

Pozn. zadavatele: Zadavatel nepřipouští nižší počet prostorových pixelů než je uvedený v této tabulce, připouští případné překročení

horní hranice prostorových pixelů, přičemž však vyšší počet prostorových pixelů nebude v rámci hodnocení bodově zvýhodněn.

……………………………………..

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele