Kupní smlouva

Chromatograf pro analýzu skleníkových plynů

__________________________________________________________________________

Prodávající

| Jméno | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlem | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO | … |  |  | DIČ | … |  |  |  |  |
| zapsaná u | … | soudu v | … |  |  | oddíl | … | vložka | 12345 |
| zastoupen | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

a

Kupující

| Jméno | Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlem | Bělidla 986/4a, Brno, PSČ 603 00 |  |  |
| IČO | 67179843 | DIČ | CZ67179843 |
| zapsaná v | Rejstříku veřejných výzkumných institucí |  |  |
| zastoupen | Prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem |  |  |

uzavírají podle § 2079 občanského zákoníku smlouvu následujícího znění:

- Předmět smlouvy

  - Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, 
a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme 
a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

  - Prodávající se rovněž zavazuje odevzdat kupujícímu doklady, které se k věci vztahují, provést instalaci, montáž a vyzkoušení funkčnosti instalace věci, provádět servis věci, provést školení obsluhy a údržby věci.

  - Financování této smlouvy se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, Prioritní osy 1 – Evropská centra excelence. Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly operačního programu v potřebném rozsahu seznámil.

- Předmět koupě

  - Předmětem koupě je Chromatograf pro analýzu skleníkových plynů.

  - Předmět koupě bude odpovídat následujícímu:

      - Technické specifikaci předmětu koupě uvedené v příloze č. 1 této smlouvy

  - Předmět koupě bude sloužit k analýze skleníkových plynů ve vzorcích vzduchu odebíraných zejména z kmenových, listových a půdních komor pro měření toku plynů z rostlin/ekosystémů.

  - Součásti a příslušenství předmětu koupě bude blíže specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.

  - Předmět koupě bude odevzdán v souladu s následujícími podklady (řazena dle závaznosti):

      - Touto smlouvou.

      - Písemnými pokyny kupujícího.

      - Technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.

  - S předmětem koupě odevzdá prodávající kupujícímu doklady potřebné k převzetí a užívání předmětu koupě; takovými doklady jsou zejména:

      - Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.

      - Podrobné návody nebo příručky či manuály k použití předmětu koupě.

      - Podrobné návody nebo příručky či manuály k údržbě předmětu koupě.

Doklady budou vyhotoveny v českém nebo anglickém jazyce.

  - Prodávající se zavazuje provádět servis předmětu koupě po dobu 10 let na základě průběžných objednávek kupujícího. Servis spočívá zejména v:

      - Dodávce náhradních dílů

      - Opravě zařízení

      - Upgrade firmware v zařízení

Cena za záruční servis je součástí zakázky.

Cena za pozáruční servis není součástí zakázky.

  - Prodávající se zavazuje poskytnout instalaci a zprovoznění předmětu koupě v určeném prostoru  CVGZ AV ČR, v. v. i., odzkoušení, zaškolení obsluhy a předání metodiky kompletní separace a stanovení  CO2, CH4,N2O a argonu ve vzorcích vzduchu s limity detekce CH4- 35 ppb, N2O - 45 ppb, CO2 - 45 ppb, argon – 5 ppm nebo lepšími, nastavení metodiky pro automatické dávkování vzorků do systému. Celková doba předání metodiky a zaškolení bude činit alespoň 4 pracovní dny (celkem 32 hodin).

  - Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu technickou podporu (hotline), která bude garantována komunikací na sdělenou e-mailovou adresu, kde reakce na dotaz uživatele nepřesáhne v pracovních dnech 24 hodin a to bezplatně po dobu trvání záruční lhůty.

  - Prodávající se zavazuje poskytnout zásah servisního technika do 2 pracovních dnů od nahlášení poruchy.

  - Kupující se zavazuje zajistit:

      - Místo pro umístění dle specifikace konkrétního zařízení.

      - Připojení k elektrické síti

      - Připojení ke zdroji plynu dle specifikace prodávajícího

      - Přítomnost uživatelů po celou dobu zaškolení obsluhy a předání metodiky kompletní separace a stanovení CO2, CH4,N2O a argonu ve vzorcích vzduchu včetně metodiky automatického dávkování vzorků autosamplerem.

  - Po instalaci zařízení se prodávající zavazuje provést Testování zařízení v rozsahu uvedeném v článku III. přílohy č. 1 této smlouvy, přičemž při Testování bude přítomen zástupce prodávajícího i zástupce kupujícího. Kupující nepřevezme předmět koupě, který nevyhoví testům stanovených v příloze č. 1.

- Odevzdání předmětu koupě

  - Úplný a bezvadný předmět koupě bude odevzdán nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy.

  - Dřívější plnění je možné na základě dohody mezi smluvními stranami

  - Předmět koupě bude odevzdán na pracoviště kupujícího, na adresu Bělidla 986/4a, Brno, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

  - Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství s tím, že cena přebytečného množství je zahrnuta v celkové kupní ceně.

  - Specifický způsob předání předmětu koupě je stanoven v článku III. Testování přílohy č. 1 této smlouvy.

  - Prodávající se zavazuje odevzdat předmět koupě nepoužitý a bez právních nebo věcných vad.

  - Účinky odevzdání věci nenastanou před okamžikem instalování, vyzkoušení, zaškolení a testování věci, ve kterém bude kupujícímu umožněno nakládat s věcí v místě odevzdání.

  - Nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odevzdání předmětu koupě jej kupující prohlédne a přesvědčí se o jeho zjevných vlastnostech a množství. Kupující v téže lhůtě buď potvrdí převzetí předmětu koupě, anebo sdělí připomínky k množství a zjevným vlastnostem předmětu koupě. Pokud kupující včas ani nepotvrdí převzetí předmětu koupě, ani nesdělí připomínky k množství a zjevným vlastnostem předmětu koupě, má se za to, že kupující předmět koupě převzal a že nemá připomínky k jeho zjevným vlastnostem a k množství.

  - Plnění nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku (vzájemné plnění).

- Kupní cena

  - Byla ujednána cena za plnění této smlouvy: … Kč bez DPH.

  - Cena je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady prodávajícího na plnění této smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

  - K Ceně bez DPH se připočte DPH v zákonné sazbě.

- Platební podmínky

  - Cena za dodání předmětu koupě bude placena na základě jediné faktury, neurčí-li kupující jinak. Přílohou faktury bude kopie potvrzení převzetí předmětu koupě.

  - Cena za pozáruční servisní služby bude hrazena jednou ročně na základě faktury vystavené vždy k prvnímu dni druhého pololetí příslušného roku.

  - Veškeré faktury budou mít náležitosti daňového dokladu a budou obsahovat název a registrační číslo projektu v podobě: CZ.1.05/1.1.00/02.0073, CzechGlobe – Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu.

  - Lhůta splatnosti všech faktur je 25 dní ode dne vystavení faktury.

  - Kupující je ve lhůtě splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Prodávající je povinen předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

  - Prodávající je povinen doručit fakturu na adresu sídla kupujícího nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení převzetí předmětu koupě.

  - Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

  - Záloha se neposkytne. Závdavek se neposkytuje.

- Záruka za jakost a reklamace vad

  - Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu koupě; po celou dobu trvání záruční doby předmět koupě:

      - Bude způsobilý k použití pro účel patrný z této smlouvy.

      - Bude způsobilý k použití pro obvyklý účel.

      - Zachová si obvyklé vlastnosti.

  - Prodávající poskytuje záruku za jakost na dobu 24 měsíců.

  - Prodávající poskytuje záruku za jakost na dobu.

  - Záruční doba začne běžet dnem potvrzení převzetí předmětu koupě. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odevzdání odstranění vady.

  - Kupující není v prodlení s vytknutím vady, pokud právo z vady, kterou má předmět plnění v době odevzdání, a ze záruční vady vytkne písemně do 30 dnů ode dne, kdy se o vadě kupující doví.

  - Prodávající není v prodlení s odstraněním vady, pokud bez zbytečného odkladu od vytknutí vady začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady; řádně v takové činnosti pokračuje a nejpozději do 15 pracovních dnů od vytknutí vady vadu odstraní či předmět koupě vymění za bezvadný.

- Úroky z prodlení a smluvní pokuty

  - Po smluvní straně, která je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může druhá smluvní strana, pokud řádně plní své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže smluvní strana, která je v prodlení, není za prodlení odpovědná. Smluvní strany si ujednávají úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky denně.

  - Kupující uplatní smluvní pokutu ve výši 500 Kč denně v následujících případech:

      - Prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě.

      - Prodlením s odstranění vady, kterou má předání předmětu koupě v době odevzdání.

      - Prodlením s odstranění záruční vady.

  - Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

  - Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. Bude-li smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

- Ukončení smlouvy

  - Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

  - Kupující může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení prodávajícím. Za podstatné porušení smlouvy se mimo jiné považuje:

      - Prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě o více než 30 dnů.

      - Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je prodávající v postavení dlužníka.

      - Je-li zjištěno, že v nabídce prodávajícího k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

  - Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení kupujícím. Za podstatné porušení smlouvy se mimo jiné považuje:

      - Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je kupující v postavení dlužníka.

      - Prodlení kupujícího s úhradou faktury o více než 30 dnů.

  - Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dojitím druhé smluvní straně.

  - Nesplní-li zařízení Předávací podmínky stanovené v příloze č. 1 této smlouvy a to včetně 1. a 2. testu, vyhrazuje si kupující právo nepřevzít předmět smlouvy.

  - Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

- Odpovědné osoby smluvních stran

  - Zástupcem kupujícího je prof. Ing. Jan Tříska, CSc., triska.j@czechglobe.cz, +420 387 775 619. Tento zástupce kupujícího může za kupujícího v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat, nemůže však smlouvu ani měnit ani ukončit.

  - Zástupcem prodávajícího je …. Tento zástupce prodávajícího může za prodávajícího v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat; nemůže však smlouvu ani měnit ani ukončit.

- Společná ustanovení

  - Vlastnické právo k předmětu koupě se převádí okamžikem odevzdání předmětu koupě kupujícímu.

  - Žádná ze stran nemůže bez písemně uděleného souhlasu druhé smluvní strany ani pohledávku, ani dluh z této smlouvy, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě.

  - Každá ze stran přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku za své dluhy vzniklé na základě této smlouvy.

  - Žádná práva a povinnosti stran nelze dovozovat z praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy.

  - Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

  - Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557 (pravidlo contra proferentem).

  - Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je povinen zavázat ke spolupůsobení při finanční kontrole všechny své subdodavatele.

  - Smluvní strany ujednávají, že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí všech případných sporů vzniklých mezi kupujícím a prodávajícím podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní je obecný soud kupujícího.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá s ní související jednání probíhají v jazyce českém.

  - Tato smlouva není závislá na jiné smlouvě. Na této smlouvě není závislá jiná smlouva.

  - Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou číslovaného dodatku k této smlouvě. Neplatnost smlouvy nebo jejího dodatku k ní pro nedodržení formy mohou smluvní strany namítnout z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

  - Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran náleží po jednom.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

      - Příloha č. 1.: Technická specifikace předmětu koupě

  - Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou.

| V …, dne … | V Brně, dne |
| --- | --- |
| … | prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek DrSc., dr. h. c. |
| … | Ředitel |
| … | Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. |

Příloha č. 1. Technická specifikace předmětu koupě

__________________________________________________________________________

    - Základní popis

Prodávající se zavazuje pro kupujícího dodat a na pracovišti kupujícího na adrese Bělidla 986/4a, Brno zprovoznit laboratorní systém pro stanovení stopových koncentrací skleníkových plynů a argonu v ovzduší s manuálním a automatickým zaváděním jednotlivých plynných vzorků, založený na separaci analytů kapilární/mikronáplňovou plynovou chromatografií s univerzální ionizační detekcí. Systém bude zahrnovat plynový chromatograf, autosampler, software a PC pro kompletní programování postupů analýz, sběr, zpracování a ukládání naměřených dat a vytváření výstupních protokolů.

Předmětem smlouvy je též dodání zařízení včetně příslušenství na místo instalace, instalace, předání a zaběhnutí metody separace a stanovení  CO2, CH4, N2O a argonu, testy detekčních limitů, reprodukovatelnosti a stability detekce, nastavení metody pro automatické dávkování vzorků do GC.

Umístění

Zařízení bude umístěno v prostoru Laboratoře metabolomiky a izotopových analýz v  Brně.

    - Specifikace zařízení

Obecné parametry zařízení

Jednokolonový kapilární/mikronáplňový plynový chromatograf s elektronickou regulací plynu; jedním univerzálním ionizačním detektorem splňujícím detekční limity, reprodukovatelnost a stabilitu požadované v předávacích testech (viz níže);  jedním manuálně ovládaným smyčkovým dávkovačem plynných vzorků (v provedení pro stopové analýzy s vnějším oplachem inertním plynem – He nebo N2) a do série s ním zařazeným injektorem pro dávkování plynných i kapalných vzorků metodou split/splitless; autosamplerem vybaveným podavačem vzorků pro min. 200 vialek, čerpadlem a ovládacím softwarem garantujícím synchronizaci autosampleru s GC vyhodnocením. Požadovaný systém bude vyhovovat pro kompletní separace a stopová stanovení  CO2, CH4, N2O a argonu ve vzorcích vzduchu a umožňovat případné využití i pro detekci a stanovení organických sloučenin s těkavostí nejméně až po n-alkan C40.

Konfigurace zařízení bude umožňovat budoucí doplnění nejméně dvou dalších linií injektorů a detektorů – především ECD a FID – celkem tedy GC po doplnění využitelný až pro tři kapilární kolony.

Součástí dodávky bude dále

- kapilární/mikronáplňová kolona v souladu s dodanou metodikou pro separace a stanovení CO2, CH4, N2O a argonu ve vzduchu

- metodika pro separace a stanovení CO2, CH4, N2O a argonu ve vzduchu s limity detekce CH4 - 40 ppb, N2O - 50 ppb, CO2 - 50 ppb, argon – 50 ppm nebo lepšími

- příslušenství pro vysokokapacitní dočišťování helia

- software pro kompletní programování postupů analýz, sběr, zpracování a ukládání naměřených dat a vytváření výstupních protokolů

- řídící stanice

Technické parametry zařízení

dodané zařízení bude splňovat parametry uvedené v tabulce, nebo lepší

Chromatograf

Výrobce: …

Typ: …

| Parametr | Specifikace požadavku zadavatele |
| --- | --- |
| Základní konfigurace | Jednokolonový kapilární/mikronáplňový plynový chromatograf s elektronickou regulací plynu vybavený jedním univerzálním ionizačním detektorem s možností následného doplnění nejméně dvou dalších linií injektorů a detektorů – především ECD a FID |
| Teplotní rozsah termostatu kolon, injektorů a detektorů | Alespoň od teploty okolí do 350 °C |
| Rychlost chlazení termostatu kolon z 350 °C na 50 °C | Nejdéle 3 minuty |
| Injektor | Split/splitless v sérii s dávkovací smyčkou |
| Dávkovací smyčky | Výměnné, 500 a 1.000 µl |
| Vícecestný ventil pro dávkování ze smyčky | Manuálně ovládaný v provedení pro stopové analýzy s vnějším oplachem inertním plynem – He nebo N2 |
| Dlouhodobá stabilita citlivosti detekce stanovovaných složek CO2, CH4 a N2O ve standardu o koncentraci 500 ppb v He, a 250 ppm pro argon v He dosahovaná bez čištění detektoru | 3000 hodin od instalace nebo posledního čištění detektoru lepší než 10% rel |
| Minimální požadované limity detekce | CH4 ….. 40 ppb N2O .…. 50 ppb CO2 ….. 50 ppb Argon…. 50 ppm |
| Reprodukovatelnost stanovení při koncentraci 5 ppm CO2, CH4, N2O a argonu vypočtená z 10 měření | Nejvýše 2 % RSD |
| Střednědobá stabilita detekce | Nejvýše 5 % RSD během 48 hodin |
| Doba stabilizace systému | Nejvýše 5 hodin od zapnutí |

Autosampler

| Parametr | Specifikace požadavku zadavatele |
| --- | --- |
| Základní konfigurace | Autosampler obsahující podavač vzorků, čerpadlo a ovládací software zajišťující synchronizaci autosampleru s GC |
| Podavač vzorků: |  |
| Kapacita | Min. 200 vialek 12ml s velmi silným septem (typ vialek: Labco Exetainer 239W, není součástí dodávky) |
| Stojánky na vzorky | Stacionární, umožňující pozdější rozšíření na temperované stojánky a použití vlastních stojánků pro libovolné vzorkovnice |
| Pracovní prostor | X/Y/Z nejméně 250x400x150 mm |
| Síla vertikálního ramene pro propichování septa | Nejméně 3kg, (alespoň 30 N) |
| Čerpadlo: |  |
| Typ | Peristaltické čerpadlo s nejméně 10 rolnami a nastavitelným přítlakem okluzní dráhy pro minimalizaci pulzace průtoku plynu |
| Kompatibilita | Kompatibilní s hadičkami s vnitřním průměrem 0,5 až 4 mm z fluroelastomeru Viton nebo ekvivalentu |
| Rychlost hlavy čerpadla | Alespoň v rozsahu od 0.01 do 45 otáček za minutu |
| Stabilita rychlosti motoru | 0.5 % pro kolísání napětí, točivého momentu nebo teploty |
| Kontinuální nastavení rychlosti | Alespoň v rozsahu od 0 do 45 otáček za minutu po přírůstcích 0.01 do hodnoty 9.99. Nad hodnotou 9.99 jsou přírůstky po 0.1 |
| Rozsah průtoku | 5ul/min-25ml/min s protitlakem až 500 kPa |
| Řízení: |  |
| Software | Ovládací software garantující synchronizaci autosampleru s plyn. chromatografem, který je součástí zakázky |

Příslušenství pro dočišťování nosného plynu

| Parametr | Specifikace požadavku zadavatele |
| --- | --- |
| Maximální koncentrace nečistot (H2O, H2, O2, N2, CO, CO2, CH4, N2O) ve vyčištěném plynu | Méně než 10 ppb |
| Požadovaná kapacita zařízení bez výměny náplně při vstupujících koncentracích nečistot 10 ppm | Alespoň 4 tlakové lahve (vodní objem 50 l, tlak 200 bar) |

Řídící stanice

| Parametr | Specifikace požadavku zadavatele |
| --- | --- |
| Operační systém | MS Windows 7 nebo vyšší |
| Procesor | Čtyřjádrový, Skóre v testu Geekbench min. 9500 |
| Harddisk | Alespoň 500 GB, 7.200 ot/min |
| Operační paměť | DDR 3, alespoň 8 GB rozšiřitelná na 16 GB |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Síťová karta | Gigabit LAN |
| Výměnný datový nosič | DVD RW |
| Výstupy | Alespoň: - 1 x HDMI - 1 x VGA - 1x sluchátka + mikrofon - 2 x USB 3.0 - 4X usb 2.0 |
| Monitor | TFT 24“, širokoúhlý |
| Tiskárna | Laserová barevná |

    - Testování

Po instalaci zařízení bude za podmínek prodávajícím předané metody pro kompletní separace a stanovení  CO2, CH4, N2O a argonu, dávkováno smyčkovým dávkovačem 500 µl standardu v heliu s koncentrací stanovovaných složek 500 ppb (pro argon 250 ppm) a provedeny následující testy:

Testy budou provedeny za přítomnosti zástupce prodávajícího.

- Test střednědobé stability detekce

Zařízení bude zapnuto a po 3 hodinách stabilizace bude 3x provedeno stanovení  CO2, CH4, N2O a argonu, dále bude systém ponechán v zapnutém stavu a totéž bude opakováno po 24 hodinách a po 48 hodinách.

Z jednotlivých sad 3 měření bude stanoven průměr a hodnoty průměrů koncentrací CO2, CH4, N2O a argonu stanovených po 3 hodinách od zapnutí budou porovnány s hodnotami stanovenými po 24 a 48 hodinách, přičemž odchylka pro žádnou ze stanovovaných složek nesmí překročit 5% RSD.

- Test limitů detekce a reprodukovatelnosti

Zařízení bude zapnuto a po 3 hodinách stabilizace bude 5x  po sobě provedeno stanovení  CO2, CH4, N2O a argonu, vypočítány limity detekce (jako trojnásobek šumu) a reprodukovatelnost ploch píků CO2, CH4, N2O a argonu.

Dosažené limity detekce nesmějí být horší než 40 ppb pro CH4 , 50 ppb pro N2O, 50 ppb pro CO2 a 50 ppm pro argon a reprodukovatelnost ploch pro žádnou ze stanovovaných složek nesmí být horší než 2% RSD.