Kupní smlouva

FTIR analyzátory

__________________________________________________________________________

Prodávající

| Jméno | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlem | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO | … |  |  | DIČ | … |  |  |  |  |
| zapsaná u | … | soudu v | … |  |  | oddíl | … | vložka | … |
| zastoupen | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

a

Kupující

| Jméno | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlem | Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |  |  |
| IČO | 86652079 | DIČ | CZ86652079 |
| zapsaná v | Rejstříku veřejných výzkumných institucí |  |  |
| zastoupen | prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem |  |  |

uzavírají podle § 2079 občanského zákoníku smlouvu následujícího znění:

- Předmět smlouvy

  - Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá a nainstaluje věc, která je předmětem koupě, 
a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme 
a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

  - Prodávající se rovněž zavazuje odevzdat kupujícímu doklady, které se k věci vztahují, provést školení obsluhy a údržby věci.

- Předmět koupě

  - Předmětem koupě je dodávka následujících zařízení:

    - Přenosný kompaktní FTIR analyzátor (1 kus)

    - Přenosný FTIR analyzátor (1 kus)

  - Předmět koupě splní technické parametry, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

  - Další příslušenství k předmětu koupě je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.

  - Předmět koupě bude odevzdán v souladu s následujícími podklady (řazena dle závaznosti):

      - Touto smlouvou.

      - Písemnými pokyny kupujícího.

      - Technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy

  - S předmětem koupě odevzdá prodávající kupujícímu doklady potřebné k převzetí a užívání předmětu koupě; takovými doklady jsou zejména:

      - Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.

      - Podrobné návody nebo příručky či manuály k použití předmětu koupě.

      - Podrobné návody nebo příručky či manuály k údržbě předmětu koupě.

      - Kalibrační listy/protokoly.

Doklady budou vyhotoveny v českém nebo anglickém jazyce.

  - Prodávající se zavazuje provádět servis předmětu koupě po dobu trvání záruční doby.

  - Prodávající se zavazuje provést školení údržby a obsluhy předmětu koupě v trvání alespoň osmi hodin školení pro každé ze zařízení, a to pro alespoň 5 pracovníků kupujícího. Prodávající se zavazuje provést školení údržby a obsluhy předmětu koupě nejpozději do okamžiku odevzdání předmětu koupě.

- Odevzdání předmětu koupě

  - Úplný a bezvadný předmět koupě bude odevzdán a nainstalován nejpozději do 6 týdnů od podpisu smlouvy.

  - Dřívější plnění je možné.

  - Předmět koupě bude odevzdán a nainstalován v místě sídla kupujícího, na adrese Bělidla 986/4a, 603  00 Brno, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

  - Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství s tím, že cena přebytečného množství je zahrnuta v celkové kupní ceně.

  - Prodávající se zavazuje odevzdat předmět koupě nepoužitý a bez právních nebo věcných vad.

  - Účinky odevzdání věci nenastanou před okamžikem, ve kterém bude kupujícímu umožněno nakládat s věcí v místě odevzdání.

  - Nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odevzdání předmětu koupě jej kupující prohlédne a přesvědčí se o jeho zjevných vlastnostech a množství. Kupující v téže lhůtě buď potvrdí převzetí předmětu koupě, anebo sdělí připomínky k množství a zjevným vlastnostem předmětu koupě. Pokud kupující včas ani nepotvrdí převzetí předmětu koupě, ani nesdělí připomínky k množství a zjevným vlastnostem předmětu koupě, má se za to, že kupující předmět koupě převzal a že nemá připomínky k jeho zjevným vlastnostem a k množství.

  - Plnění nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku (vzájemné plnění).

- Kupní cena

  - Byla ujednána cena za plnění této smlouvy dle následujícího rozdělení:

    - Cena za zařízení dle odst. 1.1. čl. II. této smlouvy: … Kč bez DPH

    - Cena za zařízení dle odst. 1.2. čl. II. této smlouvy: … Kč bez DPH

  - Cena je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady prodávajícího na plnění této smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

  - Cena obsahuje také poštovné a balné.

  - K Ceně bez DPH se připočte DPH v zákonné sazbě.

- Platební podmínky

  - Cena za dodání předmětu koupě a provádění servisu bude placena na základě dvou faktur, a to pro každé zařízení zvlášť, neurčí-li kupující jinak. Přílohou faktury bude kopie potvrzení převzetí daného předmětu koupě.

  - Veškeré faktury budou mít náležitosti daňového dokladu.

  - Lhůta splatnosti všech faktur je 25 dní ode dne vystavení faktury.

  - Kupující je ve lhůtě splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Prodávající je povinen předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

  - Prodávající je povinen doručit fakturu na adresu sídla kupujícího nejpozději do 3 pracovních dnů od potvrzení převzetí předmětu koupě.

  - Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

  - Záloha se neposkytne. Závdavek se neposkytuje.

- Záruka za jakost a reklamace vad

  - Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu koupě; po celou dobu trvání záruční doby předmět koupě:

      - Bude způsobilý k použití pro účel patrný z této smlouvy.

      - Bude způsobilý k použití pro obvyklý účel.

      - Zachová si obvyklé vlastnosti.

  - Prodávající poskytuje záruku za jakost  na dobu … měsíců.

  - Záruční doba začne běžet dnem potvrzení převzetí předmětu koupě. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odevzdání odstranění vady.

  - Kupující není v prodlení s vytknutím vady, pokud právo z vady, kterou má předmět plnění v době odevzdání, a ze záruční vady vytkne písemně do 30 dnů ode dne, kdy se o vadě kupující doví.

  - Prodávající není v prodlení s odstraněním vady, pokud bez zbytečného odkladu od vytknutí vady začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady; řádně v takové činnosti pokračuje a nejpozději do 20 pracovních dnů od vytknutí vady vadu odstraní či předmět koupě vymění za bezvadný.

- Úroky z prodlení a smluvní pokuty

  - Po smluvní straně, která je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může druhá smluvní strana, pokud řádně plní své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže smluvní strana, která je v prodlení, není za prodlení odpovědná. Smluvní strany si ujednávají úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky denně.

  - Kupující uplatní smluvní pokutu ve výši 7.500 Kč denně v následujících případech:

      - Prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě.

      - Prodlením s odstranění vady, kterou má předání předmětu koupě v době odevzdání.

      - Prodlením s odstranění záruční vady.

  - Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

  - Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. Bude-li smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

- Ukončení smlouvy

  - Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

  - Kupující může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení prodávajícím. Za podstatné porušení smlouvy se mimo jiné považuje:

      - Prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě o více než 30 dnů.

      - Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je prodávající v postavení dlužníka.

      - Je-li zjištěno, že v nabídce prodávajícího k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

  - Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení kupujícím. Za podstatné porušení smlouvy se mimo jiné považuje:

      - Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je kupující v postavení dlužníka.

      - Prodlení kupujícího s úhradou faktury o více než 30 dnů.

  - Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dojitím druhé smluvní straně.

  - Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

- Odpovědné osoby smluvních stran

  - Zástupcem kupujícího je Mgr. Kateřina Macháčová, Dr. rer. nat., machacova.k@czechglobe.cz. Tento zástupce kupujícího může za kupujícího v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat, nemůže však smlouvu ani měnit ani ukončit.

  - Zástupcem prodávajícího je …. Tento zástupce prodávajícího může za prodávajícího v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat; nemůže však smlouvu ani měnit ani ukončit.

- Společná ustanovení

  - Vlastnické právo k předmětu koupě se převádí okamžikem odevzdání předmětu koupě kupujícímu.

  - Žádná ze stran nemůže bez písemně uděleného souhlasu druhé smluvní strany ani pohledávku, ani dluh z této smlouvy, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě.

  - Každá ze stran přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku za své dluhy vzniklé na základě této smlouvy.

  - Žádná práva a povinnosti stran nelze dovozovat z praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy.

  - Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

  - Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557 (pravidlo contra proferentem).

  - Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je povinen zavázat ke spolupůsobení při finanční kontrole všechny své subdodavatele.

  - Smluvní strany ujednávají, že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí všech případných sporů vzniklých mezi kupujícím a prodávajícím podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní je obecný soud kupujícího.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá s ní související jednání probíhají v jazyce českém.

  - V případě rozdílů mezi českou a anglickou verzí této smlouvy, bude upřednostněna vždy česká verze.

  - Tato smlouva není závislá na jiné smlouvě. Na této smlouvě není závislá jiná smlouva.

  - Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou číslovaného dodatku k této smlouvě. Neplatnost smlouvy nebo jejího dodatku k ní pro nedodržení formy mohou smluvní strany namítnout z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva naplňuje požadavky, uvedené v zákoně č. 340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v zákonném rozsahu souhlasí. Zadat smlouvu do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje kupující, který na vyžádání prodávajícího zašle prodávajícímu potvrzení o uveřejnění smlouvy.

  - Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran náleží po jednom.

  - Nedílnou součástí této smlouvy je:

      - Příloha č. 1: Technické parametry předmětu koupě

  - Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv

| V … dne … | V Brně dne |
| --- | --- |
| … | prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. |
| … | ředitel |
| … | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. |

Příloha č. 1: Technické parametry předmětu koupě

__________________________________________________________________________

Zařízení budou splňovat všechny následující technické parametry:

1.	Přenosný kompaktní FTIR analyzátor (1 kus)

Výrobce: …

Typ: …

Obecný popis zařízení

- Přenosný multikomponentní analyzátor plynů se zabudovaným čerpadlem, filtrem a výměnnou baterií pracující na principu Fourierovy infračervené transformace (FTIR).

- Jedná se o kompaktní systém odolný vůči dešti s možností jeho nošení na zádech.

- Přístroj je přednostně určen pro stanovení koncentrací skleníkových a dalších významných plynů (např. metan CH4, oxid dusný N2O, oxid uhličitý CO2, oxid uhelnatý CO, amoniak NH3, oxid dusnatý NO, oxid dusičitý NO2) v reálném čase v terénních podmínkách v rámci celého roku.

- Stanovení rychlosti změn koncentrace daných plynů přístrojem zapojeným v uzavřeném měřícím systému umožní výpočet toků uvedených plynů mezi částmi ekosystému (kmen, list, půda) a okolní atmosférou.

- Minimální detekovatelný rozdíl koncentrací:

  - CH4: ≤45 ppb

  - N2O: ≤10 ppb

  - CO2: ≤6 ppm

  - CO: ≤75 ppb

  - NH3: ≤75 ppb

  - NO: ≤500 ppb

  - NO2: ≤500 ppb

- Tovární kalibrace výše uvedených plynů včetně H2O (5 vol %) musí být součástí dodávky. Přístroj musí umožňovat tovární kalibraci na další plyny, které je možné detekovat pomocí FTIR metody.

- Koncentrační rozsahy detekce přístroje musí být plně dostačující pro měření v reálných polních podmínkách. Požadované minimální rozsahy koncentrací zkoumaných plynů:

- CH4 (0.1-50 ppm)

- N2O (0.01-20 ppm)

- CO2 (10-20000 ppm)

- CO (0.01-20 ppm)

- NH3 (0.1-50 ppm)

- NO (0.1-50 ppm)

- NO2 (0.1-30 ppm)

- Analyzátor musí umožňovat analýzy při širokém rozsahu teplot (min. rozsah 0 – 40°C, bez kondenzace v minimálním rozsahu 5 – 30°C) a vlhkosti vzduchu do 90 %.

- Analyzátor je nulován před měřeními dusíkem (min. 4.0 N2), nejsou potřebné žádné další kalibrační plyny a kalibrace.

- Součástí dodávky musí být dvě náhradní baterie a nabíječka baterií. Minimální doba měření analyzátoru s jednou baterií za současného přenosu dat do kapesního počítače musí být alespoň 2.5 hodiny.

- Pro transport analyzátoru musí být dodán stabilní vypolstrovaný přepravní box odolný proti dešti.

- Analyzátor musí být rovněž dodán s popruhy umožňujícími nošení na zádech.

- Váha analyzátoru maximálně 14 kg (včetně baterie).

Základní parametry:

Princip měření: Fourierova infračervená transformace, FTIR

- Výkonnost: současné měření min. 45 plynů v rámci knihovny plynů, která musí být součástí dodávky

- Doba reakce: < 130 sec

- Spektrometr:	- Rozlišení: ≤8 cm-1

- Frekvence snímání: min. 10 Hz

- Minimální rozsah vlnového čísla: 920-4000 cm-1

- Vzorkovací článek:	- Struktura: víceprůchodový, pevná délka dráhy min. 9.5 m

- Objem: max. 0.5 l

- Zrcadla: pevná, potažená zlatem

- Filtr:			- filtrace částic (do 2 µm) na vstupu do analyzátoru

- Čerpadlo:			- průtok plynů mezi 1.0 - 2.0 l min-1, lze regulovat

- Parametry měření: 	- Posuv citlivosti: není

- Odchylka linearity: max. 2.2 % měřicího rozsahu

- Posuv teploty: max. 2.2 % měřicího rozsahu na 10 K změny teploty

- Vliv tlaku: Odchylka 1% měřené hodnoty na 1% změny tlaku vzorku. Výkyvy okolního tlaku se měří a kompenzují.

- Analytický software: Analyzátor se v terénu ovládá kapesním počítačem s nainstalovaným speciálním softwarem, který zajišťuje komunikaci s analyzátorem, sběr dat a vizualizaci měřených koncentrací plynů. Kapesní počítač a software musí být součástí dodávky.

- Součástí dodávky musí být i speciální software určený pro detailní zpracování a detailní vizualizaci naměřených dat na externím počítači.

2.	Přenosný FTIR analyzátor (1 kus)

Výrobce: …

Typ: …

Obecný popis zařízení

- Přenosný multikomponentní analyzátor plynů se zabudovaným čerpadlem, filtrem a vytápěnou měřící kyvetou pracující na principu Fourierovy infračervené transformace (FTIR).

- Přístroj je přednostně určen pro stanovení koncentrací skleníkových a dalších významných plynů (např. metan CH4, oxid dusný N2O, oxid uhličitý CO2, oxid uhelnatý CO, amoniak NH3, oxid dusnatý NO, oxid dusičitý NO2) v reálném čase v polních podmínkách v rámci celého roku.

- Stanovení rychlosti změn koncentrace daných plynů přístrojem zapojeným v uzavřeném měřícím systému umožní výpočet toků uvedených plynů mezi částmi ekosystému (kmen, list, půda) a okolní atmosférou.

- Minimální detekovatelný rozdíl koncentrací:

  - CH4: ≤45 ppb

  - N2O: ≤10 ppb

  - CO2: ≤6 ppm

  - CO: ≤75 ppb

  - NH3: ≤75 ppb

  - NO: ≤500 ppb

  - NO2: ≤500 ppb

- Tovární kalibrace výše uvedených plynů včetně H2O (5 vol %) musí být součástí dodávky. Přístroj musí umožňovat tovární kalibraci na další plyny, které je možné detekovat pomocí FTIR metody.

- Koncentrační rozsahy detekce přístroje musí být plně dostačující pro měření v reálných terénních podmínkách. Požadované minimální rozsahy koncentrací zkoumaných plynů:

- CH4 (0.1-50 ppm)

- N2O (0.01-20 ppm)

- CO2 (10-20000 ppm)

- CO (0.01-20 ppm)

- NH3 (0.1-50 ppm)

- NO (0.1-50 ppm)

- NO2 (0.1-30 ppm)

- Analyzátor musí umožňovat analýzy při širokém rozsahu teplot (min. rozsah 0 – 40°C, bez kondenzace v min. rozsahu 5 – 30°C) a vlhkosti vzduchu z důvodu vytápěné měřicí kyvety na minimálně 45°C.

- Analyzátor je nulován před měřeními dusíkem (min. 4.0 N2), nejsou potřebné žádné další kalibrační plyny a kalibrace.

- Součástí dodávky musí být stabilní vypolstrovaný přepravní box odolný proti dešti.

- Váha analyzátoru maximálně 15 kg.

Základní parametry:

Princip měření: Fourierova infračervená transformace, FTIR

- Výkonnost: současné měření min. 45 plynů v rámci nainstalované knihovny plynů, která musí být součástí dodávky

- Doba reakce: < 130 sec

- Spektrometr:	- Rozlišení: ≤8 cm-1

- Frekvence snímání: min. 10 Hz

- Minimální rozsah vlnového čísla: 920-4000 cm-1

- Vzorkovací článek:	- Struktura: víceprůchodový, pevná délka dráhy min. 9.5 m

- Zrcadla: pevné, potažené zlatem

- Objem: max. 0.5 l

- Teplota: vyhřívání na min. 45 °C

- Čerpadlo:			- průtok plynů mezi 1.5 - 2.5 l min-1, lze regulovat

- Filtr:			- filtrace částic (do 2 µm) na vstupu do analyzátoru

- Parametry měření:	- Posuv citlivosti: není

- Odchylka linearity: max. 2.2 % měřicího rozsahu

- Posuv teploty: max. 2.2 % měřicího rozsahu na 10 K změny teploty

- Vliv tlaku: Odchylka 1% měřené hodnoty na 1% změny tlaku vzorku. Výkyvy okolního tlaku se měří a kompenzují.

- Analytický software (pro externí PC): Analyzátor se ovládá z externího přenosného počítače pomocí speciálního softwaru zajišťující komunikaci s analyzátorem, sběr dat, analýzy koncentrací měřících plynů a jejich vizualizaci. Jak počítač, tak i software musí být součástí dodávky.