Kupní smlouva

Hyperspektrální senzory VNIR a NIR

__________________________________________________________________________

Prodávající

| Jméno | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlem | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO | … |  |  | DIČ | … |  |  |  |  |
| zapsaná u | … | soudu v | … |  |  | oddíl | … | vložka | … |
| zastoupen | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

a

Kupující

| Jméno | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlem | Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |  |  |
| IČO | 86652079 | DIČ | CZ86652079 |
| zapsaná v | Rejstříku veřejných výzkumných institucí |  |  |
| zastoupen | prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem |  |  |

uzavírají podle § 2079 občanského zákoníku smlouvu následujícího znění:

- Předmět smlouvy

  - Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá a nainstaluje věc, která je předmětem koupě, 
a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme 
a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

  - Prodávající se rovněž zavazuje odevzdat kupujícímu doklady, které se k věci vztahují, provést školení obsluhy a údržby věci.

  - Předmět smlouvy je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, OP výzkum vývoj a vzdělávání, a to z projektu SustES - Adaptační strategie pro udržitelnost ekosystémových služeb a potravinové bezpečnosti v nepříznivých přírodních podmínkách, registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000797.

- Předmět koupě

  - Předmětem koupě je dodávka následujících zařízení:

    - VNIR hyperspektrální senzor (1 kus) + IMU GNSS jednotka (1 kus)

    - NIR hyperspektrální senzor (1 kus)

  - Předmět koupě splní technické parametry, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

  - Další příslušenství k předmětu koupě je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.

  - Předmět koupě bude odevzdán v souladu s následujícími podklady (řazena dle závaznosti):

      - Touto smlouvou

      - Písemnými pokyny kupujícího

      - Technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy

  - S předmětem koupě odevzdá prodávající kupujícímu doklady potřebné k převzetí a užívání předmětu koupě; takovými doklady jsou zejména:

      - Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.

      - Podrobné návody nebo příručky či manuály k použití předmětu koupě.

      - Podrobné návody nebo příručky či manuály k údržbě předmětu koupě.

      - Kalibrační listy/protokoly.

Doklady budou vyhotoveny v českém nebo anglickém jazyce.

  - Prodávající se zavazuje provádět servis předmětu koupě po dobu trvání záruční doby.

  - Prodávající se zavazuje provést školení údržby a obsluhy předmětu koupě v trvání alespoň osmi hodin školení, a to pro alespoň 3 pracovníky kupujícího. Prodávající se zavazuje provést školení údržby a obsluhy předmětu koupě nejpozději do okamžiku odevzdání předmětu koupě, a to v místě sídla kupujícího.

- Odevzdání předmětu koupě

  - Úplný a bezvadný předmět koupě bude odevzdán a nainstalován nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy.

  - Dřívější plnění je možné.

  - Předmět koupě bude odevzdán a nainstalován v místě sídla kupujícího, na adrese Bělidla 986/4a, 603  00 Brno, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

  - Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství s tím, že cena přebytečného množství je zahrnuta v celkové kupní ceně.

  - Prodávající se zavazuje odevzdat předmět koupě nepoužitý a bez právních nebo věcných vad.

  - Účinky odevzdání věci nenastanou před okamžikem, ve kterém bude kupujícímu umožněno nakládat s věcí v místě odevzdání.

  - Nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odevzdání předmětu koupě jej kupující prohlédne a přesvědčí se o jeho zjevných vlastnostech a množství. Kupující v téže lhůtě buď potvrdí převzetí předmětu koupě, anebo sdělí připomínky k množství a zjevným vlastnostem předmětu koupě. Pokud kupující včas ani nepotvrdí převzetí předmětu koupě, ani nesdělí připomínky k množství a zjevným vlastnostem předmětu koupě, má se za to, že kupující předmět koupě převzal a že nemá připomínky k jeho zjevným vlastnostem a k množství.

  - Plnění nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku (vzájemné plnění).

- Kupní cena

  - Byla ujednána cena za plnění této smlouvy dle následujícího rozdělení:

    - Cena za zařízení dle odst. 1.1. čl. II. této smlouvy: … Kč bez DPH

    - Cena za zařízení dle odst. 1.2. čl. II. této smlouvy: … Kč bez DPH

  - Cena je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady prodávajícího na plnění této smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

  - K Ceně bez DPH se připočte DPH v zákonné sazbě.

- Platební podmínky

  - Cena za dodání předmětu koupě a provádění servisu bude placena na základě dvou faktur, a to pro každé zařízení zvlášť, neurčí-li kupující jinak. Přílohou faktury bude kopie potvrzení převzetí daného předmětu koupě.

  - Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu a budou obsahovat název a registrační číslo projektu v podobě:  SustES - Adaptační strategie pro udržitelnost ekosystémových služeb a potravinové bezpečnosti v nepříznivých přírodních podmínkách, registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000797.

  - Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem DPH dle § 160a zákona o DPH, je o této skutečnosti povinen neprodleně, nejpozději následující pracovní den po dni nabytí právní moci rozhodnutí o této skutečnosti, písemně informovat kupujícího. Prodávající je stejným způsobem povinen informovat kupujícího o tom, že bylo proti němu zahájeno řízení podle § 106a zákona o DPH.

  - Kupující uhradí DPH na účet příslušného správce daně v následujících případech:

      - Je-li o prodávajícím ke dni poskytnutí zdanitelného plnění zveřejněna informace o tom, že je nespolehlivý plátce, nebo

      - stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem před zaplacením ceny, anebo

      - v případě jakékoliv pochybností kupujícího o tom, zda prodávající nespolehlivým plátcem DPH je či nikoliv.

  - Lhůta splatnosti všech faktur je 25 dní ode dne vystavení faktury.

  - Kupující je ve lhůtě splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Prodávající je povinen předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

  - Prodávající je povinen doručit fakturu na adresu sídla kupujícího nejpozději do 3 pracovních dnů od potvrzení převzetí předmětu koupě.

  - Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

  - Prodávající je oprávněn požadovat zálohu do výše 30 % celkové kupní ceny.

- Záruka za jakost a reklamace vad

  - Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu koupě; po celou dobu trvání záruční doby předmět koupě:

      - Bude způsobilý k použití pro účel patrný z této smlouvy.

      - Bude způsobilý k použití pro obvyklý účel.

      - Zachová si obvyklé vlastnosti.

  - Prodávající poskytuje záruku za jakost  na dobu … měsíců.

  - Záruční doba začne běžet dnem potvrzení převzetí předmětu koupě. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odevzdání odstranění vady.

  - Kupující není v prodlení s vytknutím vady, pokud právo z vady, kterou má předmět plnění v době odevzdání, a ze záruční vady vytkne písemně do 30 dnů ode dne, kdy se o vadě kupující doví.

  - Prodávající není v prodlení s odstraněním vady, pokud bez zbytečného odkladu od vytknutí vady začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady; řádně v takové činnosti pokračuje a nejpozději do 20 pracovních dnů od vytknutí vady vadu odstraní či předmět koupě vymění za bezvadný.

- Úroky z prodlení a smluvní pokuty

  - Po smluvní straně, která je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může druhá smluvní strana, pokud řádně plní své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže smluvní strana, která je v prodlení, není za prodlení odpovědná. Smluvní strany si ujednávají úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky denně.

  - Kupující uplatní smluvní pokutu ve výši 8.000 Kč denně v následujících případech:

      - Prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě.

      - Prodlením s odstranění vady, kterou má předání předmětu koupě v době odevzdání.

      - Prodlením s odstranění záruční vady.

  - Kupující uplatní smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč v případě, že prodávající nesdělí, že se stal nespolehlivým plátcem DPH nebo že bylo proti němu zahájeno řízení podle § 106a zákona o DPH.

  - Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

  - Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. Bude-li smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

- Ukončení smlouvy

  - Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

  - Kupující může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení prodávajícím. Za podstatné porušení smlouvy se mimo jiné považuje:

      - Prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě o více než 30 dnů.

      - Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je prodávající v postavení dlužníka.

      - Je-li zjištěno, že v nabídce prodávajícího k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

  - Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení kupujícím. Za podstatné porušení smlouvy se mimo jiné považuje:

      - Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je kupující v postavení dlužníka.

      - Prodlení kupujícího s úhradou faktury o více než 30 dnů.

  - Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dojitím druhé smluvní straně.

  - Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

- Odpovědné osoby smluvních stran

  - Zástupcem kupujícího je Ing. Jan Hanuš, hanus.j@czechglobe.cz. Tento zástupce kupujícího může za kupujícího v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat, nemůže však smlouvu ani měnit ani ukončit.

  - Zástupcem prodávajícího je …. Tento zástupce prodávajícího může za prodávajícího v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat; nemůže však smlouvu ani měnit ani ukončit.

- Společná ustanovení

  - Vlastnické právo k předmětu koupě se převádí okamžikem odevzdání předmětu koupě kupujícímu.

  - Žádná ze stran nemůže bez písemně uděleného souhlasu druhé smluvní strany ani pohledávku, ani dluh z této smlouvy, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě.

  - Každá ze stran přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku za své dluhy vzniklé na základě této smlouvy.

  - Žádná práva a povinnosti stran nelze dovozovat z praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy.

  - Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

  - Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557 (pravidlo contra proferentem).

  - Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je povinen zavázat ke spolupůsobení při finanční kontrole všechny své subdodavatele.

  - Smluvní strany ujednávají, že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí všech případných sporů vzniklých mezi kupujícím a prodávajícím podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní je obecný soud kupujícího.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá s ní související jednání probíhají v jazyce českém.

  - Tato smlouva není závislá na jiné smlouvě. Na této smlouvě není závislá jiná smlouva.

  - Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou číslovaného dodatku k této smlouvě. Neplatnost smlouvy nebo jejího dodatku k ní pro nedodržení formy mohou smluvní strany namítnout z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva naplňuje požadavky, uvedené v zákoně č. 340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v zákonném rozsahu souhlasí. Zadat smlouvu do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje kupující, který na vyžádání prodávajícího zašle prodávajícímu potvrzení o uveřejnění smlouvy.

  - Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran náleží po jednom.

  - Nedílnou součástí této smlouvy je:

      - Příloha č. 1: Technické parametry předmětu koupě

  - Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv

| V … dne … | V Brně dne |
| --- | --- |
| … | prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. |
| … | ředitel |
| … | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. |

Příloha č. 1: Technické parametry předmětu koupě

__________________________________________________________________________

Zařízení budou splňovat všechny následující technické parametry:

Obecný popis a technické parametry zařízení společné pro oba senzory

- Hyperspektrální systémy budou nové, nepoužité

- Hyperspektrální systémy budou typu „pushbroom“ skener

- VNIR senzor bude možno instalovat a operovat na stabilizačním závěsu DJI Ronin-MX instalovaný na bezpilotním létajícím prostředku (UAS) DJI Matrice-600, který již kupující vlastní

- VNIR i NIR senzor bude možno instalovat na polní pozemní dopravní prostředek FREMA AIGLON 4, který již kupující vlastní a bude použít v polních podmínkách, přičemž samotná instalace na polní pozemní dopravní prostředek není součástí dodávky

- VNIR i NIR sensor bude možno použít v laboratorních podmínkách (schématické zobrazení uchycení senzorů v laboratoři je vyobrazeno dále v této příloze)

- Všechny Hyperspektrální systémy musí být od jednoho výrobce, a to zejména z důvodu bezproblémové kompatibility a jednotného ovládání.

- Společně se senzory bude dodáno příslušenství nutné pro instalaci hyperspektrálních systémů a jejich operování (notebook/tablet, kabeláž, software atd.) ve všech třech variantách (letecká, polní, laboratorní).

- Senzory budou dodány s provedenou spektrální, radiometrickou kalibrací včetně dokumentace o kalibraci.

- Instalace senzorů bude ve všech třech variantách (letecká, polní, laboratorní) umožňovat snímání čtvercových pixelů v zájmové oblasti.

- Součástí VNIR i NIR sensoru bude pevný transportní obal

1.	VNIR hyperspektrální senzor (1 kus) + IMU GNSS jednotka (1 kus)

VNIR hyperspektrální senzor (1 kus)

Výrobce: …

Typ: …

- VNIR sensor bude možno instalovat a operovat na bezpilotním dopravním prostředku DJI Matrice 600, respektive stabilizačním závěsu DJI Ronin MX, přičemž oba tyto přístroje již kupující vlastní

- součástí VNIR senzoru bude IMU/GNSS jednotka

- VNIR hyperspektrální systém bude umožňovat přesnou časovou synchronizaci obrazových dat a IMU/GNSS dat

- VNIR hyperspektrální systém bude dodán včetně veškerého příslušenství nutného pro přímé georeferencování obrazových dat (IMU/GNSS, programové vybavení, atd.).

- Součástí dodávky bude kalibrační terč se známou odrazivostí pro atmosférické korekce leteckých VNIR dat

- VNIR sensor bude dodán včetně veškerého vybavení nutného pro plánování a provádění leteckých kampaní (plánovací software, automatizované spouštění senzoru v zájmovém polygonu, atd.)

- VNIR sensor bude možno instalovat a operovat na polním pozemním dopravním prostředku

- VNIR sensor bude možno instalovat a operovat v laboratoři

- VNIR senzor bude dodán se dvěma objektivy, které bude možno na senzoru měnit:

  - První (letecký) objektiv bude fixně zaostřen na nekonečno a bude mít zorný úhel v rozsahu od  15° do 30°.

  - Druhý (laboratorní) objektiv bude možno přeostřovat na vzdálenost 0.5 až 2.0m a bude mít zorný úhel v rozsahu od 20° do 30°.

#### Pozn.:   Nabízený systém VNIR musí splňovat veškeré nároky na funkčnost a přístrojové vybavení, které je uvedené níže.

| Specifikace požadavku zadavatele | Požadavek zadavatele | Specifikace nabídky prodávajícího (*doplní prodávající) |
| --- | --- | --- |
| - Minimální spektrální rozsah senzoru | 450-950 nm | … nm |
| - Maximální spektrální krok jednotlivých pásem (spectral sampling) | 6 nm | … nm |
| - Minimální spektrální rozlišení FWHM (Full Width Half Maximum) jednoho pásma | 6 nm | … nm |
| - Zorný úhel senzoru musí být v rozsahu 15 až 30 stupňů. | Ano | Ano / Ne *) |
| - Minimální počet obrazových (prostorových) pixelů | 600 pixelů | … pixelů |
| - Minimální kódování obrazu (digitalizovaný výstup) | 12 bitů | … bitů |
| - Maximální spektrální „smile effect“ hyperspektrálního systému (peak to peak) | 1,00 pixel | … pixel (přesnost na 2 desetinná místa) |
| - Maximální prostorová distorze „keystone effect“ hyperspektrálního systému (peak to peak) | 1,00 pixel | … pixel (přesnost na 2 desetinná místa) |
| - Minimální rozsah teplot, v kterých je možno systém operovat | 5 – 40 °C | … - … °C |
| - Minimální záznamová kapacita | 250 GB | … GB |
| - Maximální váha sensoru včetně veškerého příslušenství nutného pro let na DJI Matrice 600 | 2 kg | … kg |
| - Minimální přesnost spektrální kalibrace | 2 nm | … nm |

* nehodící se škrtněte

IMU GNSS jednotka (1 kus)

Výrobce: …

Typ: …

Obecný popis

Nová letecká IMU jednotka (Inertial Measurement Unit) včetně GNSS (Global Navigation Positioning System) jednotky pro určení polohy a orientace sensorů v prostoru včetně programu pro zpracování/stažení dat z jednotek. Celý systém bude navržen tak, aby umožňoval monitoring aktuální polohy a orientace VNIR sensoru.

#### Pozn.:   Nabízená IMU GNSS jednotka musí splňovat veškeré nároky na funkčnost a přístrojové vybavení, které je uvedené níže.

| Specifikace požadavku zadavatele | Požadavek | Specifikace nabídky prodávajícího (*doplní prodávající) |
| --- | --- | --- |
| - Přesnost určení polohy | Min. 250 cm | Min. … cm |
| - Přesnost určení podélného náklonu (pitch) | Min. 0,1 deg | Min. … deg |
| - Přesnost určení příčného náklonu (roll) | Min. 0,1 deg | Min. … deg |
| - Přesnost určení směru letu (heading) | Min. 0,3 deg | Min. … deg |
| - Min. operační rozsah teplot jednotek | 5 - 40 °C | … - … °C |

2. NIR hyperspektrální senzor (1 kus)

Výrobce: …

Typ: …

- NIR sensor bude možno instalovat a operovat na polním pozemním dopravním prostředku

- NIR sensor bude možno instalovat a operovat v laboratoři

- NIR senzor bude dodán s objektivem, který bude možno přeostřovat na vzdálenost 0.5 až 2.0m

- NIR senzor bude dodán včetně vybavení do laboratoře umožňující skenování VNIR i NIR senzorem v laboratoři sestávající se z:

- konstrukce, na kterou je možno současně připevnit VNIR i NIR sensor

- konstrukce bude připevněna k zařízení umožňující plynulý posun senzorů na vzdálenost min. 0.8m v horizontálním směru kolmém na rovinu snímání senzorů.

- rychlost posunu bude regulovatelná takovým způsobem, aby byla umožněna volba čtvercového pixelu pro VNIR sensor

- rychlost posunu bude regulovatelná takovým způsobem, aby byla umožněna volba čtvercového pixelu pro NIR sensor

- součástí bude osvětlení posouvající se současně se senzory

- intenzita osvětlení bude umožňovat laboratorní měření VNIR i NIR senzorem

- osvětlení bude plošné (nikoli liniové)

- dodané laboratorní zařízení bude možno podvěsit pod závěs umístěný v laboratořích CzechGlobe (viz. příloha schematicky znázorňující dodávané laboratorní vybavení v šedé barvě, černá konstrukce je již součástí laboratoře CzechGlobe)

- součástí dodávky bude veškeré softwarové vybavení nutné pro ovládání posunu

#### Pozn.:   Nabízený sensor NIR musí splňovat veškeré nároky na funkčnost a přístrojové vybavení, které je uvedené níže.

| Specifikace požadavku zadavatele | Požadavek | Specifikace nabídky prodávajícího (*doplní prodávající) |
| --- | --- | --- |
| - Minimální spektrální rozsah senzoru. | 1000-1650 nm | … nm |
| - Maximální spektrální krok středů jednotlivých pásem (spectral sampling) | 12 nm | … nm |
| - Minimální spektrální rozlišení FWHM (Full Width Half Maximum) jednoho pásma | 12 nm | … nm |
| - Zorný úhel senzoru musí být v rozsahu 20 až 30 stupňů a zároveň se zorný úhel senzoru nesní lišit o více jak 5 stupňů od zorného úhlu VNIR sensoru v laboratoři. | Ano | Ano / Ne *) |
| - Minimální počet obrazových (prostorových) pixelů | 300 pixelů | … pixelů |
| - Minimální kódování obrazu (digitalizovaný výstup) | 12 bitů | … bitů |
| - Maximální spektrální „smile effect“ hyperspektrálního systému (peak to peak) | 1,00 pixel | … pixel (přesnost na 2 desetinná místa) |
| - Maximální prostorová distorze „keystone effect“ hyperspektrálního systému (peak to peak) | 1,00 pixel | … pixel (přesnost na 2 desetinná místa) |
| - Minimální rozsah teplot, v kterých je možno systém operovat | 5 – 40 °C | … - … °C |
| - Minimální záznamová kapacita | 250 GB | … GB |
| - Maximální váha senzoru | 5 kg | … kg |
| - Minimální přesnost spektrální kalibrace. | 5 nm | … nm |

* nehodící se škrtněte

Schématické zobrazení uchycení senzorů v laboratoři: